## 整理 (hidden)
1 | 2 | 基本性能別の関連性 |  | 工種別の関連性
P01 | 配置計画 | ● | 該当 | ● | 主体的に検討する
P02 | 平面計画 |  | 該当しない | ○ | 関連する
P03 | 断面計画 |  |  | - | 関連しない
P04 | 立面・外装計画
P05 | 構造計画
P06 | 設備計画
P07 | 各部計画
A01 | #REF!
A02 | #REF!
A03 | #REF!
A04 | #REF!
A05 | #REF!
A06 | 建具
A07 | 床
A08 | 天井
A09 | 壁
A10 | 外構
E01 | 受変電設備
E02 | 発電設備
E03 | 直流電源装置
E04 | 幹線設備
E05 | 動力設備
E06 | 照明設備
E07 | 昇降機設備
M01 | 熱源設備
M02 | 空調設備
M03 | 換気設備
M04 | 給水設備
M05 | 給湯設備
M06 | 排水通気設備
M07 | 排水処理設備
M08 | 中央監視設備

## 評価方法 (hidden)
評価方法
[指標]
効果 |  |  | コスト
| 記号 |  |  | 記号
大 | ◎ |  | 低 | ◎
中 | ○ |  | 中 | ○
小 | △ |  | 高 | △
[優先度判定]
| 低 | コスト | 高 | [7 empty] | 低 | コスト | 高 |  |  |  |  | 低 | コスト | 高
必須 | Ⅰ | Ⅱ-2 | Ⅲ-3 | [6 empty] | 大 | Ⅰ | Ⅱ-2 | Ⅲ-3 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 大 | Ⅰ | Ⅱ-3 | Ⅲ-3
効果 | Ⅱ-1 | Ⅲ-2 | Ⅳ-2 | [6 empty] | 効果 | Ⅱ-1 | Ⅲ-2 | Ⅳ-2 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 効果 | Ⅱ-1 | Ⅲ-1 | Ⅳ-1
小 | Ⅲ-1 | Ⅳ-1 | Ⅴ | [6 empty] | 小 | Ⅲ-1 | Ⅳ-1 | Ⅴ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 中 | Ⅱ-2 | Ⅲ-2 | Ⅳ-2
[優先度ランク] |  |  |  | [設計前採用検討] |  |  | [設計後評価]
指標 | 点数 | ランク | ランク2 | 項目数 | 未 |  |  | 未
◎◎ | 7 | Ⅰ |  | 15 | ■ | 採用を検討する |  | ■ | 全面採用
○◎ | 6 | Ⅱ | -1 | 1 | × | 不採用 |  | □ | 部分採用
◎○ | 6 | Ⅱ | -2 | 21 |  |  |  | △ | 不採用
△◎ | 5 | Ⅲ | -1 | 1 |  |  |  | ×
○○ | 5 | Ⅲ | -2 | 1
◎△ | 5 | Ⅲ | -3 | 8
△○ | 4 | Ⅳ | -1 | 0
○△ | 4 | Ⅳ | -2 | 6
△△ | 3 | Ⅴ |  | 2
55
Ⅰ | 基本採用項目
Ⅱ | 準採用項目
Ⅲ | 選別採用項目
Ⅳ | 用途別採用項目

## 評価シート
長寿命化設計 評価シート
建物名称
評価概要 | [7 empty] | 設計概要
|  | 設計前検討 |  |  | 設計後評価 |  |  | 計画地
検討年月日 | [7 empty] | 用途 | [5 empty] | ランク | 項目数 | 総点数 | 項目数 | 基礎点 | 全面採用 | 部分採用 | 不採用 | 総得点
県 営繕3課 | [7 empty] | 建築面積/延べ床面積 | [5 empty] | Ⅰ | 16 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
県 事業課 | [7 empty] | 建物高さ/階数 | [5 empty] | Ⅱ | 22 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計担当者 | [7 empty] | 構造 | [5 empty] | Ⅲ | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Ⅳ | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長寿命化設計評価 | [13 empty] | Ⅴ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
総合評価 |  |  | 長寿命化達成率（優先度ランク別） | [6 empty] | 優先度ランク |  |  |  | 合計 | 56 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
評価 ランク | B
[14 empty] | ランク | 総点数 | 基礎点 | 総得点 | ランク | 不採用 | 設計前選定 | 採用
長寿命化達成率 | [13 empty] | Ⅰ | 112 | 0 | 0 | Ⅰ | 112 | 0 | 0 | 0%
[14 empty] | Ⅱ | 132 | 0 | 0 | Ⅱ | 132 | 0 | 0 | 0%
[14 empty] | Ⅲ | 50 | 0 | 0 | Ⅲ | 50 | 0 | 0 | 0%
[14 empty] | Ⅳ | 24 | 0 | 0 | Ⅳ | 24 | 0 | 0
[14 empty] | Ⅴ | 6 | 0 | 0 | Ⅴ | 6 | 0 | 0 | 0%
[17 empty] | 長寿命化達成率グラフ→ |  | 324 | 0 | 0
[17 empty] | 長寿命化達成率（ランク別）グラフ→ | ランク | 不採用 | 設計前選定 | 採用
[18 empty] | Ⅰ | 100% | 0% | 0%
[18 empty] | Ⅱ | 100% | 0% | 0%
優先度ランク | [7 empty] | 最終 実施結果 |  | 設計前 採用検討 |  | 全項目数/ 総得点数 |  | ランク: Ⅲ; 不採用: 100%; 設計前選定: 0%; 採用: 0%
Ⅰ | 原則、設計に採用・実現する項目 |  |  |  |  | 項目数 |  | 0 |  | 0 |  | 16 |  | ランク: Ⅳ; 不採用: 100%; 設計前選定: 0%; 採用: 0%
[6 empty] | 点数 |  | 0 |  | 0 |  | 112 |  | ランク: Ⅴ; 不採用: 100%; 設計前選定: 0%; 採用: 0%
Ⅱ | 設計に採用・実現すべき項目 |  |  |  |  | 項目数 |  | 0 |  | 0 |  | 22 |  | 不採用: 4; 設計前選定: 0; 採用: 0
[6 empty] | 点数 |  | 0 |  | 0 |  | 132
Ⅲ | コスト比較検討の上、設計に採用・実現する項目 |  |  |  |  | 項目数 |  | 0 |  | 0 |  | 10
[6 empty] | 点数 |  | 0 |  | 0 |  | 50
Ⅳ | 用途別や特殊事情等がある場合に採用・実現する項目 |  |  |  |  | 項目数 |  | 0 |  | 0 |  | 6
[6 empty] | 点数 |  | 0 |  | 0 |  | 24
Ⅴ | 特に必要と認める場合に採用・実現する項目 |  |  |  |  | 項目数 |  | 0 |  | 0 |  | 2
[6 empty] | 点数 |  | 0 |  | 0 |  | 6
合計 | [5 empty] | 項目数 |  | 0 |  | 0 |  | 56
[6 empty] | 点数 |  | 0 | 0 | 0 |  | 324
ランク別項目
長寿命化達成率（基本性能別） | [6 empty] | 長寿命化達成率（工種別） | [6 empty] | ランク: ■基本性能基準別 集計; 総得点: 設計前選定; 不採用: 設計後評価 |  | ●Ⅰ |  | 7 | ●Ⅱ |  | 6 | ●Ⅲ |  | 5 | ●Ⅳ |  | 4 | ●Ⅴ |  | 3 | 合計
[14 empty] | 基本性能基準 | 項目数 | 点数 | 項目数 | 基礎点 | 全面採用 | 部分採用 | 不採用 | 総得点 | 総数 | 得点 | 割合 | 総数 | 得点 | 割合 | 総数 | 得点 | 割合 | 総数 | 得点 | 割合 | 総数 | 得点 | 割合
[14 empty] | 安全性 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 8
[14 empty] | 耐久性 | 17 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 17
[14 empty] | メンテナンス性 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 10
[14 empty] | 可変性 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 9
[14 empty] | 更新性 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 6
[14 empty] | 環境保全性 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 6
[14 empty] | 合計 | 56 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  |  | 22 |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 2
[14 empty] | ランク | 総点数 | 基礎点 | 総得点 | ランク
[14 empty] | 安全性 | 42 | 0 | 0 | 安全性 | 42 | 0 | 0 | 0%
[14 empty] | 耐久性 | 108 | 0 | 0 | 耐久性 | 108 | 0 | 0 | 0%
ランク別達成率（基本性能別） | [6 empty] | ランク別達成率（工種別） | [6 empty] | メンテナンス性 | 68 | 0 | 0 | メンテナンス性 | 68 | 0 | 0 | 0%
| 総達成率 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |  | 総達成率 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | 可変性 | 39 | 0 | 0 | 可変性 | 39 | 0 | 0 | 0%
安全性 | 0% | - | 0% | 0% | - | - | 建築 | 0% | 0% | 0% | 0% | - | 0% | 更新性 | 35 | 0 | 0 | 更新性 | 35 | 0 | 0 | 0%
耐久性 | 0% | 0% | 0% | - | - | - | 電気 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 環境保全性 | 32 | 0 | 0 | 環境保全性 | 32 | 0 | 0 | 0%
メンテナンス性 | 0% | 0% | 0% | - | - | - | 機械 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
可変性 | 0% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | ランク: ランク
更新性 | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | [7 empty] | S |  |  |  | 安全性 | 100% | 0% | 0%
環境保全性 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | [7 empty] | A | 245 |  |  | 耐久性 | 100% | 0% | 0%
長寿命化設計ランク | [6 empty] | 長寿命化検討項目の得点 | [6 empty] | B |  |  |  | メンテナンス性 | 100% | 0% | 0%
| 合計点数 |  | 長寿命化設計の程度 |  |  |  | 採用・実現の程度 |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | C |  |  |  | 可変性 | 100% | 0% | 0%
Sランク | 260 |  | 長寿命化が充分に配慮された設計 |  |  |  | 概ね採用・実現できた |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | ランク: 更新性; 不採用: 100%; 設計前選定: 0%; 採用: 0%
Aランク | 210 | 260 | 長寿命化が配慮された設計 |  |  |  | 半分程度、採用・実現できた |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | ランク: 環境保全性; 不採用: 100%; 設計前選定: 0%; 採用: 0%
Bランク | 210 |  | 設計内容の見直しを行う |  |  |  | 一部で採用・実現できた |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
[7 empty] | 全く採用・実現できなかった |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | ランク: ■工事別 集計; 総得点: 設計前選定; 不採用: 設計後評価 |  | ●Ⅰ |  | 7 | ●Ⅱ |  | 6 | ●Ⅲ |  | 5 | ●Ⅳ |  | 4 | ●Ⅴ |  | 3
[14 empty] | 工事別 | 項目数 | 点数 | 項目数 | 基礎点 | 全面採用 | 部分採用 | 不採用 | 総得点 | 総数 | 得点 | 割合 | 総数 | 得点 | 割合 | 総数 | 得点 | 割合 | 総数 | 得点 | 割合 | 総数 | 得点 | 割合
[14 empty] | 建築 | 39 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0% | 16 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0% | 39
[14 empty] | 電気 | 24 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 24
[14 empty] | 機械 | 25 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 25
[14 empty] | 合計 | 88 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | ランク | 総点数 | 基礎点 | 総得点 | ランク
[14 empty] | 建築 | 233 | 0 | 0 | 建築 | 233 | 0 | 0 | 0%
[14 empty] | 電気 | 138 | 0 | 0 | 電気 | 138 | 0 | 0 | 0%
[14 empty] | 機械 | 142 | 0 | 0 | 機械 | 142 | 0 | 0 | 0%
ランク
[18 empty] | 建築 | 100% | 0% | 0%
[18 empty] | 電気 | 100% | 0% | 0%
[18 empty] | 機械 | 100% | 0% | 0%
■～□：達成 ■：設計前採用、設計後不採用
：不採用
■■
■
：達成
：設計前に採用検討をしたが、設計後不採用
：設計前に不採用

## チェックシート
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 23
長寿命化設計チェックシート
| 計画別 |  |  |  | 1: 項目整理番号; 2: 長寿命化検討項目 （設計ポイント）; 5: 基本性能基準別; 11: 工種別; 14: 評価; 19: 設計計画への反映等; 24: 基礎点; 34: 設計後評価; 44: ランク×基本性能; 50: ランク×工種
[8 empty] | 長寿命化対策シート | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 優先度ランク |  | 効果 | コスト | 配点 | 記入 |  | 採点 |  | 採用検討項目 ■：全面採用 □：半分採用 △：部分採用 ×：不採用 ×の場合理由を記載
[9 empty] | 安全性 | 耐久性 | メンテナンス性 | 可変性 | 更新性 | 環境保全性 | 建築工事 | 電気設備工事 | 機械設備工事 | [5 empty] | 設計開始時採用検討 | 設計まとめ時評価 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | E | M |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | E | M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | A | E | M
[20 empty] | ◎大 ○中 △小 | △高 ○中 ◎低 |  |  |  | 基礎点 | 評価点 |  | ランク採用 | 安全性 | 高耐久性 | メンテナンス性 | 可変性 | 更新性 | 環境保全性 | 建築工事 | 電気設備工事 | 機械設備工事 | ランク採用 | 安全性 | 高耐久性 | メンテナンス性 | 可変性 | 更新性 | 環境保全性 | 建築工事 | 電気設備工事 | 機械設備工事 | 安全性 | 高耐久性 | メンテナンス性 | 可変性 | 更新性 | 環境保全性 | 建築工事 | 電気設備工事 | 機械設備工事
| P | 全体計画
1 |  |  | 1 | 配置計画 | P0101 | 自然エネルギーを有効活用し、負荷を低減する建物配置とする。 |  | E | [5 empty] | ● | ● | ○ | ○ | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | - | - | - | - | ●- | ●- | ○- | ○- | Ⅰ- | - | - | - | - | - | ●- | ●- | ○- | ○- | [5 empty] | ●Ⅰ | ●Ⅰ |  |  | P01 | #REF! | ◎◎ | ◎中 | 0
[5 empty] | P0102 | メンテナンスルートを配慮した配置計画とする。 |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | ●- | ●- | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | ●- | ●- |  |  | ●Ⅰ |  |  |  | ●Ⅰ | ●Ⅰ | ●Ⅰ | P01 | 配置計画 | ◎◎ | ○低 | 0
[5 empty] | P0103 | 将来の大規模改修工事を予測した配置計画とする。 |  | ● |  |  |  |  | ● |  | ● | ○ | ○ | Ⅱ | -1 | ○ | ◎ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | - | - | - | ●- | - | ●- | ○- | ○- | Ⅱ- | - | - | - | - | ●- | - | ●- | ○- | ○- |  |  |  |  | ●Ⅱ |  | ●Ⅱ |  |  | P01 | #REF! | ○◎ | △低 | 0
|  |  | 2 | 平面計画 | P0201 | 建物の維持管理に必要な管理諸室を、適切に配置する。 |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● | ○ | ○ | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | ○- | ○- | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | ○- | ○- |  |  | ●Ⅰ |  |  |  | ●Ⅰ |  |  | P02 | 平面計画 | ◎◎
[5 empty] | P0202 | 維持管理のルートや、荷物搬入ルートの検討を行う。 |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● | ○ | ○ | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | ○- | ○- | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | ○- | ○- |  |  | ●Ⅰ |  |  |  | ●Ⅰ |  |  | P02 | #REF! | ◎◎
[5 empty] | P0203 | 維持管理や搬出入ルートの安全性や耐久性を確保する。 |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● | ○ | ○ | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | ○- | ○- | Ⅱ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | ○- | ○- |  |  | ●Ⅱ |  |  |  | ●Ⅱ |  |  | P02 | #REF! | ◎○
[5 empty] | P0204 | レイアウト変更に対応しやすい平面計画とする。（建築） |  | ●・E |  |  |  | ● |  |  | ● | - | - | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | - | - | ●- | - | - | ●- | -- | -- | Ⅱ- | - | - | - | ●- | - | - | ●- | -- | -- |  |  |  | ●Ⅱ |  |  | ●Ⅱ |  |  | P02 | #REF! | ◎○
[5 empty] | P0205 | レイアウト変更に対応しやすい平面計画とする。（設備） |  | ●・E |  |  |  | ● |  |  | ● | ● | ● | Ⅲ | -2 | ○ | ○ | 5 | - | - | - | - |  | Ⅲ- | - | - | - | ●- | - | - | ●- | ●- | ●- | Ⅲ- | - | - | - | ●- | - | - | ●- | ●- | ●- |  |  |  | ●Ⅲ |  |  | ●Ⅲ | ●Ⅲ | ●Ⅲ | P02 | #REF! | ○○
|  |  | 3 | 断面計画 | P0301 | 万全な断熱対策を施す。 |  | E | [5 empty] | ● | ● | - | ○ | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | - | - | - | - | ●- | ●- | -- | ○- | Ⅱ- | - | - | - | - | - | ●- | ●- | -- | ○- | [5 empty] | ●Ⅱ | ●Ⅱ |  |  | P03 | 断面計画 | ◎○
[5 empty] | P0302 | 基準階の天井高さは、既製品の高さに合わせる。 |  | ● |  |  |  | ● |  |  | ● | ○ | ○ | Ⅲ | -1 | △ | ◎ | 5 | - | - | - | - |  | Ⅲ- | - | - | - | ●- | - | - | ●- | ○- | ○- | Ⅲ- | - | - | - | ●- | - | - | ●- | ○- | ○- |  |  |  | ●Ⅲ |  |  | ●Ⅲ |  |  | P03 | #REF! | △◎
[5 empty] | P0303 | 将来を想定し、適切な階高を設定する。 |  | ●・E |  |  |  | ● |  |  | ● | ● | ● | Ⅴ |  | △ | △ | 3 | - | - | - | - |  | Ⅴ- | - | - | - | ●- | - | - | ●- | ●- | ●- | Ⅴ- | - | - | - | ●- | - | - | ●- | ●- | ●- |  |  |  | ●Ⅴ |  |  | ●Ⅴ | ●Ⅴ | ●Ⅴ | P03 | #REF! | △△
|  |  | 4 | 立面 | P0401 | 経年変化を想定した外装計画とする。 |  | ●・E |  | ● |  |  |  |  | ● | - | - | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | -- | -- | Ⅰ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | -- | -- |  | ●Ⅰ |  |  |  |  | ●Ⅰ |  |  | P04 | ・外装計画 | ◎◎
|  |  |  | ・外装計画 | P0402 | 汚れが発生しにくい建物形状とする。 |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● | - | - | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | -- | -- | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | -- | -- |  |  | ●Ⅰ |  |  |  | ●Ⅰ |  |  | P04 | 立面 | ◎◎
[5 empty] | P0403 | 外装のメンテナンス方法を考慮した計画とする。 |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● | - | - | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | -- | -- | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | -- | -- |  |  | ●Ⅰ |  |  |  | ●Ⅰ |  |  | P04 | #REF! | ◎◎
[5 empty] | P0404 | 風対策を適切に行う。 |  | ●・E | ● | [5 empty] | ● | - | - | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | -- | -- | Ⅱ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | -- | -- | ●Ⅱ | [5 empty] | ●Ⅱ |  |  | P04 | #REF! | ◎○
[5 empty] | P0405 | 止水対策を適切に行う。 |  | ● | ● | [5 empty] | ● | - | - | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | -- | -- | Ⅱ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | -- | -- | ●Ⅱ | [5 empty] | ●Ⅱ |  |  | P04 | #REF! | ◎○
[5 empty] | P0406 | 水害対策を適切に行う。 |  | ● | ● | [5 empty] | ● | - | - | Ⅲ | -3 | ◎ | △ | 5 | - | - | - | - |  | Ⅲ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | -- | -- | Ⅲ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | -- | -- | ●Ⅲ | [5 empty] | ●Ⅲ |  |  | P04 | #REF! | ◎△
|  |  | 5 | 共通計画 | P0501 | 分かりやすく標準的な製品を採用する。 |  | E |  | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- | Ⅰ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- |  | ●Ⅰ |  |  |  |  | ●Ⅰ | ●Ⅰ | ●Ⅰ | P05 | 共通計画 | ◎◎
[5 empty] | P0502 | 建築部材と設備機器を分離し、道連れ工事を最小限とする。 |  | ●・E |  | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- | Ⅰ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- |  | ●Ⅰ |  |  |  |  | ●Ⅰ | ●Ⅰ | ●Ⅰ | P05 | #REF! | ◎◎ |  | P152・153
[5 empty] | P0503 | 部材の化学的性質を理解して採用する。 |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- | Ⅰ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- |  | ●Ⅰ |  |  |  |  | ●Ⅰ | ●Ⅰ | ●Ⅰ | P05 | #REF! | ◎◎
[5 empty] | P0504 | 天然素材は性質をよく理解して使用する。 |  | ●・E |  | ● |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ○- | ○- | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ○- | ○- |  | ●Ⅱ |  |  |  |  | ●Ⅱ |  |  | P05 | #REF! | ◎○
[5 empty] | P0505 | 結露防止策を講じる |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● | ○ | ○ | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ○- | ○- | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ○- | ○- |  | ●Ⅱ |  |  |  |  | ●Ⅱ |  |  | P05 | #REF! | ◎○
[5 empty] | Ｐ0506 | 外装材や設備の騒音対策、振動対策及び臭気対策を行う。 |  | E | [5 empty] | ● | ● | ● | ● | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- | ●- | Ⅱ- | - | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- | ●- | [5 empty] | ●Ⅱ | ●Ⅱ | ●Ⅱ | ●Ⅱ | Ｐ05 | #REF! | ◎○
| A | 建築計画
|  |  | 1 | 構造計画 | A0101 | 想定される各種災害に対する構造体の安全性を確保する。 |  | S・E | ● | [5 empty] | ● | - | - | Ⅲ | -3 | ◎ | △ | 5 | - | - | - | - |  | Ⅲ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | -- | -- | Ⅲ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | -- | -- | ●Ⅲ | [5 empty] | ●Ⅲ |  |  | A01 | #REF! | ◎△
[5 empty] | A0102 | 非構造部材の安全性を確保する 。 |  | ●・S | ● | [5 empty] | ● | ○ | ○ | Ⅲ | -3 | ◎ | △ | 5 | - | - | - | - |  | Ⅲ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | ○- | ○- | Ⅲ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | ○- | ○- | ●Ⅲ | [5 empty] | ●Ⅲ |  |  | A01 | #REF! | ◎△
[5 empty] | A0103 | 構造体は計画地の気候や風土に見合った耐久性を確保する。 |  | ●・E | ● | [5 empty] | ● | - | - | Ⅲ | -3 | ◎ | △ | 5 | - | - | - | - |  | Ⅲ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | -- | -- | Ⅲ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | -- | -- | ●Ⅲ | [5 empty] | ●Ⅲ |  |  | A01 | #REF! | ◎△
[5 empty] | A0104 | 免震・制振装置等の構造部材の更新方法を確保する。 |  | - |  |  |  | ● |  |  | ● | - | - | Ⅲ | -3 | ◎ | △ | 5 | - | - | - | - |  | Ⅲ- | - | - | - | ●- | - | - | ●- | -- | -- | Ⅲ- | - | - | - | ●- | - | - | ●- | -- | -- |  |  |  | ●Ⅲ |  |  | ●Ⅲ |  |  | A01 | 構造計画 | ◎△
[5 empty] | A0105 | 余裕を見込んだ積載荷重計画とする。 |  | E |  |  |  | ● |  |  | ● | ○ | ○ | Ⅴ |  | △ | △ | 3 | - | - | - | - |  | Ⅴ- | - | - | - | ●- | - | - | ●- | ○- | ○- | Ⅴ- | - | - | - | ●- | - | - | ●- | ○- | ○- |  |  |  | ●Ⅴ |  |  | ●Ⅴ |  |  | A01 | #REF! | △△
|  |  | 2 | 内装計画 | A0201 | 用途や環境に見合った耐久性のある内装材を採用する。 |  | E |  | ● |  |  |  |  | ● | - | - | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | -- | -- | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | -- | -- |  | ●Ⅱ |  |  |  |  | ●Ⅱ |  |  | A02 | 内装計画 | ◎○
[5 empty] | A0202 | メンテナンス性に配慮した仕上材を採用する。 |  | - |  | ● |  |  |  |  | ● | - | - | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | -- | -- | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | -- | -- |  | ●Ⅱ |  |  |  |  | ●Ⅱ |  |  | A02 | #REF! | ◎○ |  | P152・153
[5 empty] | A0203 | 更新しやすい仕上材を採用する。 |  | E |  | ● |  |  |  |  | ● | - | - | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | -- | -- | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | -- | -- |  | ●Ⅱ |  |  |  |  | ●Ⅱ |  |  | A02 | #REF! | ◎○
|  |  | 3 | 外構計画 | A0301 | 維持管理に配慮した植栽計画とする。 |  | ●・E |  | ● |  |  |  |  | ● | - | - | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | -- | -- | Ⅰ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | -- | -- |  | ●Ⅰ |  |  |  |  | ●Ⅰ |  |  | A03 | 外構計画 | ◎◎
[5 empty] | A0302 | 外構仕上や工作物は耐久性を考慮して計画する。 |  | P0102 P0103 |  | ● |  |  |  |  | ● | - | - | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | -- | -- | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | -- | -- |  | ●Ⅱ |  |  |  |  | ●Ⅱ |  |  | A03 | #REF! | ◎○
| M | 設備計画
|  |  | 1 | 設備計画 | M0101 | メンテナンスしやすい設備計画とする。 |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | ●- | ●- | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | ●- | ●- |  |  | ●Ⅰ |  |  |  | ●Ⅰ | ●Ⅰ | ●Ⅰ | M01 | 設備計画 | ◎◎
|  |  |  | （電気・ | M0102 | 建物の維持管理用に必要な設備を計画する。 |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | ●- | ●- | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | ●- | ●- | ●- |  |  | ●Ⅰ |  |  |  | ●Ⅰ | ●Ⅰ | ●Ⅰ | M01 | （電気・ | ◎◎
|  |  |  | 機械共通） | M0103 | 導入機器の耐用年数の整合を図り、道連れ工事を最小化する。 |  | E・ P0502 |  |  |  |  | ● |  | ○ | ● | ● | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | - | - | - | ●- | - | ○- | ●- | ●- | Ⅰ- | - | - | - | - | ●- | - | ○- | ●- | ●- |  |  |  |  | ●Ⅰ |  |  | ●Ⅰ | ●Ⅰ | M01 | 機械共通） | ◎◎ |  | P152・153
[5 empty] | M0104 | 設備の構成部材は計画地の環境に見合った耐久性を確保する。 |  | A0103 |  | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- |  | ●Ⅱ |  |  |  |  | ●Ⅱ | ●Ⅱ | ●Ⅱ | M01 | #REF! | ◎○
[5 empty] | M0105 | 設備機器の水損事故等を防ぐ。 |  | ● |  | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- |  | ●Ⅱ |  |  |  |  | ●Ⅱ | ●Ⅱ | ●Ⅱ | M01 | #REF! | ◎○
[5 empty] | M0106 | 設備配管・配線等の建屋引込部の耐久性を確保する。 |  | - |  | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- |  | ●Ⅱ |  |  |  |  | ●Ⅱ | ●Ⅱ | ●Ⅱ | M01 | #REF! | ◎○
[5 empty] | M0107 | 設備の更新方法をあらかじめ検討する。 |  | P0102 P0103 |  |  |  |  | ● |  | ○ | ● | ● | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | - | - | - | ●- | - | ○- | ●- | ●- | Ⅱ- | - | - | - | - | ●- | - | ○- | ●- | ●- |  |  |  |  | ●Ⅱ |  |  | ●Ⅱ | ●Ⅱ | M01 | #REF! | ◎○
[5 empty] | M0108 | 重要な設備系統の二重化やループ化を行う。 |  | S・E | ● | [5 empty] | ○ | ● | ● | Ⅲ | -3 | ◎ | △ | 5 | - | - | - | - |  | Ⅲ- | ●- | - | - | - | - | - | ○- | ●- | ●- | Ⅲ- | ●- | - | - | - | - | - | ○- | ●- | ●- | ●Ⅲ | [6 empty] | ●Ⅲ | ●Ⅲ | M01 | #REF! | ◎△
[5 empty] | M0109 | 災害発生時に、設備の被災を最小限にとどめる。 |  | S・ P0406 | ● | [5 empty] | ● | ● | ● | Ⅲ | -3 | ◎ | △ | 5 | - | - | - | - |  | Ⅲ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- | Ⅲ- | ●- | - | - | - | - | - | ●- | ●- | ●- | ●Ⅲ | [5 empty] | ●Ⅲ | ●Ⅲ | ●Ⅲ | M01 | #REF! | ◎△
[5 empty] | M0110 | 設備機器の稼働について、建物全体でエネルギー削減を図る。 |  | E | [5 empty] | ● | ○ | ● | ● | Ⅲ | -3 | ◎ | △ | 5 | - | - | - | - |  | Ⅲ- | - | - | - | - | - | ●- | ○- | ●- | ●- | Ⅲ- | - | - | - | - | - | ●- | ○- | ●- | ●- | [5 empty] | ●Ⅲ |  | ●Ⅲ | ●Ⅲ | M01 | #REF! | ◎△
[5 empty] | M0111 | 設備の可変性を確保する。 |  | E |  |  |  | ● |  |  | ○ | ● | ● | Ⅳ | -2 | ○ | △ | 4 | - | - | - | - |  | Ⅳ- | - | - | - | ●- | - | - | ○- | ●- | ●- | Ⅳ- | - | - | - | ●- | - | - | ○- | ●- | ●- |  |  |  | ●Ⅳ |  |  |  | ●Ⅳ | ●Ⅳ | M01 | #REF! | ○△
[5 empty] | M0112 | 施設運用をしながらの設備更新方法について検討する |  | - |  |  |  |  | ● |  | ○ | ● | ● | Ⅳ | -2 | ○ | △ | 4 | - | - | - | - |  | Ⅳ- | - | - | - | - | ●- | - | ○- | ●- | ●- | Ⅳ- | - | - | - | - | ●- | - | ○- | ●- | ●- |  |  |  |  | ●Ⅳ |  |  | ●Ⅳ | ●Ⅳ | M01 | #REF! | ○△
|  |  | 2 | 電気設備計画 | M0201 | 耐久性と安定性を考慮した電気設備計画とする。 |  | - |  | ● |  |  |  |  | - | ● | - | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | ●- | - | - | - | - | -- | ●- | -- | Ⅰ- | - | ●- | - | - | - | - | -- | ●- | -- |  | ●Ⅰ | [5 empty] | ●Ⅰ |  | M02 | 電気設備計画 | ◎◎
[5 empty] | M0202 | メンテナンスしやすい電気設備計画とする。 |  | - |  |  | ● |  |  |  | - | ● | - | Ⅰ |  | ◎ | ◎ | 7 | - | - | - | - |  | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | -- | ●- | -- | Ⅰ- | - | - | ●- | - | - | - | -- | ●- | -- |  |  | ●Ⅰ |  |  |  |  | ●Ⅰ |  | M02 | 電気設備計画 | ◎◎
[5 empty] | M0203 | 更新しやすい電気設備計画とする。 |  | - |  |  |  |  | ● |  | - | ● | - | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | - | - | - | ●- | - | -- | ●- | -- | Ⅱ- | - | - | - | - | ●- | - | -- | ●- | -- |  |  |  |  | ●Ⅱ |  |  | ●Ⅱ |  | M02 | #REF! | ◎○
[5 empty] | M0204 | 電気設備の可変性を確保する。 |  | - |  |  |  | ● |  |  | - | ● | - | Ⅳ | -2 | ○ | △ | 4 | - | - | - | - |  | Ⅳ- | - | - | - | ●- | - | - | -- | ●- | -- | Ⅳ- | - | - | - | ●- | - | - | -- | ●- | -- |  |  |  | ●Ⅳ |  |  |  | ●Ⅳ |  | M02 | 電気設備計画 | ○△
[5 empty] | M0205 | 電気設備のエネルギー削減を図り、ランニングコストを縮減する。 |  | E | [5 empty] | ● | - | ● | - | Ⅳ | -2 | ○ | △ | 4 | - | - | - | - |  | Ⅳ- | - | - | - | - | - | ●- | -- | ●- | -- | Ⅳ- | - | - | - | - | - | ●- | -- | ●- | -- | [5 empty] | ●Ⅳ |  | ●Ⅳ |  | M02 | #REF! | ○△
|  |  | 3 | 機械設備計画 | M0301 | ダクトは耐久性に配慮し材質を選定する。 |  | - |  | ● |  |  |  |  | - | - | ● | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | -- | -- | ●- | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | -- | -- | ●- |  | ●Ⅱ | [6 empty] | ●Ⅱ | M03 | 機械設備計画 | ◎○
[5 empty] | M0302 | 配管は腐食や詰まりが生じないように計画する。 |  | - |  | ● |  |  |  |  | - | - | ● | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | -- | -- | ●- | Ⅱ- | - | ●- | - | - | - | - | -- | -- | ●- |  | ●Ⅱ | [6 empty] | ●Ⅱ | M03 | #REF! | ◎○
[5 empty] | M0303 | メンテナンスしやすい機械設備計画とする。 |  | - |  |  | ● |  |  |  | - | - | ● | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | - | ●- | - | - | - | -- | -- | ●- | Ⅱ- | - | - | ●- | - | - | - | -- | -- | ●- |  |  | ●Ⅱ | [5 empty] | ●Ⅱ | M03 | #REF! | ◎○
[5 empty] | M0304 | 更新しやすい機械設備計画とする。 |  | - |  |  |  |  | ● |  | - | - | ● | Ⅱ | -2 | ◎ | ○ | 6 | - | - | - | - |  | Ⅱ- | - | - | - | - | ●- | - | -- | -- | ●- | Ⅱ- | - | - | - | - | ●- | - | -- | -- | ●- |  |  |  |  | ●Ⅱ |  |  |  | ●Ⅱ | M03 | #REF! | ◎○
[5 empty] | M0305 | 機械設備の可変性を確保する。 |  | - |  |  |  | ● |  |  | - | - | ● | Ⅳ | -2 | ○ | △ | 4 | - | - | - | - |  | Ⅳ- | - | - | - | ●- | - | - | -- | -- | ●- | Ⅳ- | - | - | - | ●- | - | - | -- | -- | ●- |  |  |  | ●Ⅳ |  |  |  |  | ●Ⅳ | M03 | #REF! | ○△
[5 empty] | M0306 | 機械設備のエネルギー削減を図り、ランニングコストを縮減する。 |  | E | [5 empty] | ● | - | - | ● | Ⅳ | -2 | ○ | △ | 4 | - | - | - | - |  | Ⅳ- | - | - | - | - | - | ●- | -- | -- | ●- | Ⅳ- | - | - | - | - | - | ●- | -- | -- | ●- | [5 empty] | ●Ⅳ |  |  | ●Ⅳ | M03 | #REF! | ○△
| 特記事項 |  |  |  | チェックは棟単位で行うこと。 各項目整理番号の「長寿命化検討項目（設計ポイント）」には、さらにその具体的な内容が、ガイドライン第３章に項目として記載されているので、その内容を確認したうえで、項目整理番号単位で総合的に評価すること。 また、「長寿命化対策シート」欄に「●」が付されている項目は、その設計手法が「長寿命化対策シート」に示されているので参考にすること。 | [51 empty] | チェッ | #REF!
15
[23 empty] | - | -
[23 empty] | ■ | ■
[23 empty] | × | □
△
×
長寿命化対策シート
●：対策シートあり
S：設備耐震ガイドライン参照
E：エコロジー指針参照
整理番号：
他の対策シートに集約記載