## １号
○温室効果ガス排出削減報告書一覧 （静岡県地球温暖化防止条例施行規則第3条第1号に該当する事業者）R3-R5
|  |  | 温室効果ガス排出量 | [7 empty] | 原単位排出量 |  |  | 基本対策 |  |  |  | 特色取組 |  |  |  | 県事業参画
事業所名 | 事業分類 | 実施年度 | 目標設定 | 基準年度 | 基準値 | 目標年度 | 目標値 | 基準年度比 （目標） | 実績 | 基準年度比 （実績） | 目標設定 | 基準年度比 （目標） | 基準年度比 （実績） | 年度 | 区分 | メニュー | 温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施した措置 | 年度 | 区分 | メニュー | 温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施した措置 | 年度 | 事業 | 参画した内容
臼井国際産業株式会社 富士御殿場工場 | 31 輸送用機械器具製造業 | 5 |  | 2 | 2321 | 5 | 2485 | 107.1% | 2003 | 86.3% | ★ | 107.1% | 166.9% | 3-5 | 運用対策 | エネルギーデータ管理 | デマンド記録により定期的にデータ確認を実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等 | 非稼働日のヒーター電源の切断を実施する。加熱部の断熱を行い、電気量の削減を図る。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 変換合理化_イ照明・事務機器 | 作業しない設備、不要時において適宜電源を切るとともに、低電力モードの設定を行う、必要ない場所の照明は消灯
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 変換合理化_イ照明・事務機器 | パソコンのモニター電源を帰宅時に消灯
倉敷繊維加工株式会社 静岡工場 | 11 繊維工業 | 5 |  | 2 | 2694 | 5 | 2628 | 97.55% | 2760 | 102.4% | ★ | 94.71% | 95.12% | 3-5 | 運用対策 | 推進体制の整備 | 当社環境マネジメントシステムに定めた省エネ行動基準に準じて活動を行った | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 推進体制の整備 | 四半期ごとに環境マネジメントレビューを実施。進捗状況の管理を行った
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | エネルギーデータ管理 | 運転日報（ガス、電気、ボイラー）にて運転状態、使用状態の確認を行った
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 保守及び点検 | ①ボイラー運転日報にて運転状態の確認を行った②外部業者とメンテナンス契約を締結し、定期的なボイラーの点検整備を行った。
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 熱利用設備 | 冷凍機の更新検討
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 照明設備 | 場内の照明をLEDに更新完了
御殿場合材センター | 16 化学工業 | 5 |  | 2 | 4776 | 5 | 4700 | 98.41% | 2653 | 55.55% | ★ | 99.34% | 97.43% | 3-5 | 運用対策 | 推進体制の整備 | 工場内における節電の方法を主に行った。 | 3-5 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | 地域での清掃活動を実施すること。 | 年3回工場周辺のゴミ拾いを実施した | 3-4 | ふじのくにCOOLチャレンジ | 0
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | エネルギーデータ管理 | 設備の保守を計画的に実施し、設備の劣化状況を把握した。 | 3-5 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | 温暖化防止に関する社員教育の中で、社員の家庭での省エネルギーとなる行動を呼びかけ、行動につなげること。 | 従業員の日常生活においても節電、アイドリングストップの呼びかけを行った。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 運転管理 | デマンド装置の活用・日々の運転時間短縮・繁忙時間帯の可動を時間をずらして可動し調整した。
古山精機株式会社 | 31 輸送用機械器具製造業 | 5 |  | 2 | 2102 | 5 | 3000 | 142.7% | 2527 | 120.2% | ★ | 113.5% | 109% | 3-5 | 運用対策 | 推進体制の整備 | 環境マネジメントシステム又はこれに準じたシステムの導入に努めるなどして、温室効果ガスの排出の抑制を効果的に推進するために、責任者の設置、マニュアルの作成及び社内研修体制の整備を行うこと。 | 5-7 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | 地域での清掃活動を実施すること。 | 福田地区の海岸清掃に参加 | 3-5 | 環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発 | ISO14001の継続取得実施
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 運転管理 | 設備は、負荷の状況に応じ、高効率の運転が維持できるよう運転管理を行うこと。特に、設備が複数の設備で構成されている場合は、総合的なエネルギー効率を向上させるよう、負荷の状態に応じ、稼働台数の調整、稼動機器の選択又は負荷の適正配分を行うこと。 | 5-7 | エネルギー起源以外の削減取組 | 必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。 | 紙出力ではなくデータでの保存に移行していく
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 保守及び点検 | 定期的に、ボイラーの水質管理、伝熱面等に付着したばいじん及びスケール等の除去、フィルターの目づまりの除去、凝縮機及び熱交換器のスケールの除去、蒸気その他の熱媒体の漏えい部分の補修、照明器具及び光源の清掃並びに光源の交換等、設備の保守及び点検を行い、良好な状態に維持すること。 | 5-7 | エネルギー起源以外の削減取組 | 使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。 | 裏紙使用、封筒の再利用等のリサイクルを実施する
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 伝熱合理化_イ空調・給湯 | 空気調和設備は、ブラインドの管理等により負荷の軽減を行うとともに、運転時間、室内の温・湿度、換気回数等を使用状況等に応じて最適に設定すること。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 伝熱合理化_イ空調・給湯 | 冷暖房温度は、政府の推奨する設定温度を勘案して設定すること。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 変換合理化_イ照明・事務機器 | 照明設備は、照度の適正化を図るとともに、適宜調光による減光又は消灯を行うことにより、過剰又は不要な照明をなくすこと。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 変換合理化_イ照明・事務機器 | 事務用機器は、不要時において適宜電源を切るとともに、低電力モードの設定を行うこと。
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 電気使用設備 | エアコンプレッサーの設置に際しては、小型化・分散配置によるエネルギーの使用の合理化を検討すること。また、圧力の低いエアーの用途には、エアーコンプレッサーによる高圧エアーを減圧して使用せず、低圧用のブロワー又はファンを利用すること。
株式会社サンエー化研 掛川工場ＷＥＳＴ | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 5 |  | 2 | 3944 | 5 | 3500 | 88.74% | 3877 | 98.3% | ★ | 86.89% | 96.48% | 3-4 | 運用対策 | 変換合理化_イ照明・事務機器 | 未実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3-4 | 運用対策 | 燃焼合理化 | 未実施
[14 empty] | 3-4 | 運用対策 | 保守及び点検 | ﾎﾞｲﾗｰの定期清掃実施。給排気ﾌｧﾝのﾌｨﾙﾀｰ目詰まりの除去。
[14 empty] | 4-5 | 運用対策 | 運転管理 | 本機の稼働台数の調整を行った。
[14 empty] | 4-5 | 設備導入 | 再エネ・未利用エネ活用 | 令和5年度から準備を進めて令和6年度に太陽光発電設備を計画中。
[14 empty] | 4-5 | 設備導入 | 余剰蒸気の活用等 | 脱臭装置で燃焼した後の排気を熱交換設備に通して熱の再加熱に利用した。
株式会社三共静岡製作所 | 26 生産用機械器具製造業 | 5 |  | 2 | 3346 | 5 | 4430 | 132.4% | 3825 | 114.3% | ★ | 95.95% | 95.82% | 3-5 | 設備導入 | 空気調和設備 | 工場改修に伴いインバーター付きエアコンを導入。 | 3-5 | 二酸化炭素の吸収源対策 | 事業所周辺において植樹等緑化活動を行い、環境保全を図ること。 | 工場内の植樹を実施 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 空気調和設備 | 既存設備性能と要求 環境を鑑み最低限の 容量を導入時に選択 する。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 運転管理 | 工場の空調の集中管理システムを導入し、デマンド制御を実施。
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 照明設備 | 既存LED照明箇所高効率 LED照明への更新。 水銀灯からLED照明への交換。
住電装プラテック株式会社 夏刈事業所 | 31 輸送用機械器具製造業 | 5 |  | 2 | 2760 | 5 | 2732.9255 | 99.02% | 2337 | 84.67% | ★ | 97.56% | 78.43% | 3-5 | 運用対策 | 推進体制の整備 | ＩＳＯ１４００１に基づくＥＭＳにて生産数量原単位１％/年削減を目標とした省エネの推進 | 3-5 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | 事業所の見学会等を通じ、地域の環境意識向上を図ること。 | 未実施 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 運転管理 | コンプレッサの台数制御運転 | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。 | 会議資料、手順書類のペーパレス化。
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 照明設備 | 照明のＬＥＤ化 | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。 | 空調メーカー点検の実施。
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 電気使用設備 | フロア毎のコンプレッサ設定圧力適正化
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 空気調和設備 | 材料排気装置への断熱ジャケットの設置
[14 empty] | 4-5 | 設備導入 | 電気使用設備 | 高効率変圧器への更新
株式会社デイリーはやしや 富士山工場 | 9 食料品製造業 | 5 | ★ | 2 | 4312 | 5 | 4225 | 97.98% | 4454 | 103.3% |  |  |  | 3 | 設備導入 | 給湯設備・換気設備・昇降設備等 | 給湯設備は、効率の高い熱源設備を活用したヒートポンプシステムや凝縮熱回収方式等を採用すること。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | 設備導入 | 空気調和設備 | 適切な台数分割及び台数制御、部分負荷運転時に効率の高い機器又は蓄熱システム等、負荷変動に応じ効率の高い運転が可能となるシステムを採用すること。
[14 empty] | 5 | 設備導入 | 電気使用設備 | 電動力応用設備を負荷変動の大きい状態で使用するときは、負荷に応じた運転制御ができるよう、回転数制御装置等を設置すること。
トクラスプロダクツ株式会社 | 32 その他の製造業 | 5 |  | 2 | 4956 | 5 | 4807 | 96.99% | 4418 | 89.14% | ★ | 96.99% | 87.43% | 3-5 | 設備導入 | 照明設備 | 1建屋の2階フロアについて、照明更新(LED化)を実施した。 | 3-5 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | 地域での清掃活動を実施すること。 | ２０２３年６月に社内（屋外）の清掃活動を実施。 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 空気調和設備 | 旧タイプの空調機を廃棄して、新しい空調機を4台導入した。 | 3-5 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | 社員の家族を対象とした環境に関するイベントを開催すること。 | ２０２３年１２月佐鳴湖清掃実施。
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 電気使用設備 | 厨房のプレハブ冷蔵庫を業務用冷蔵庫に更新した。 | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。 | 電子点検簿を各所に導入した。
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 電気使用設備 | なし | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。 | 裏紙を積極採用した。
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 電気使用設備 | なし | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 業務工程での工夫により、廃棄物の適切な分類を図ること。 | 左記は、完了済み。 発泡PS材等を圧縮して、有価物処理する装置を導入した。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 熱の動力等変換合理化 | コージェネの運転を手動コントロールした。 （設備故障に伴う） | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 業務工程での工夫により、廃棄物の適切な分類を図ること。 | 蒸気ドレン水を熱回収装置に戻し、排熱回収を実施した。 一部は建屋の屋根に散水し、職場温度環境の改善を進めた。
株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ | 15 印刷・同関連業 | 5 |  | 2 | 9809 | 5 | 9515 | 97% | 8822 | 89.94% | ★ | 96.02% | 96.58% | 3-5 | 運用対策 | エネルギーデータ管理 | 中央監視装置装置による電気使用量のデータ管理 | 3-5 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | 地域での清掃活動を実施すること。 | 0 | 3-5 | 環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発 | ISO14001の維持・運用の継続実施。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 変換合理化_イ照明・事務機器 | 事務機の低電力モードでの使用継続。 | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。 | 社内ので案内、報告文書を社内メール等で通知し紙による配布を削減。 | 3-5 | 森林認証制度 | 得意先でのFSC認証紙指定ｵｰﾀﾞｰの生産継続。
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 空気調和設備 | 工場の排気ファン、給気ファンの回転数の変更。（継続） |  |  |  | 0 |  |  | 0
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 再エネ・未利用エネ活用 | 太陽光発電パネルの増設検討準備。 パネル設備容量：1059kw。パワコン： 700kw |  |  |  | 0 |  |  | 0
日生化工株式会社 本社藤枝工場 | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 5 |  | 2 | 4002 | 5 | 3961 | 98.98% | 3611 | 90.23% | ★ | 98% | 98.14% | 3 | 設備導入 | 照明設備 | 全工場の水銀灯と蛍光灯を廃止し、LED照明に交換。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 運転管理 | 生産に合わせコンプレッサーの稼働時間を調整。非稼働ラインの周辺設備は全て電源オフ。全工場でリーク低減。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 保守及び点検 | チェックシートによる定期点検、更新メンテナンス、オーバーホール等を実施。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 変換合理化_イ照明・事務機器 | 空調機器の分散起動を実施。高効率空調設備に更新。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 変換合理化_イ照明・事務機器 | 照明の間引き、夜間時の消灯点検パトロール実施。（食堂、原料乾燥室、部品庫、完成品倉庫）
日鉄プロセッシング株式会社 沼津工場 | 22 鉄鋼業 | 5 |  | 2 | 2581 | 5 | 2503 | 96.98% | 2801 | 108.5% | ★ |  | 98% | 3-5 | 設備導入 | 給湯設備・換気設備・昇降設備等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 電気使用設備 | 変圧器の更新に伴い高効率型に更新
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 給湯設備・換気設備・昇降設備等 | 0
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 燃焼設備 | 0
浜松アクトタワー | 64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 | 5 |  | 2 | 13178 | 5 | 12782.66 | 97% | 10467 | 79.43% | ★ | 97% | 80.61% | 3-5 | 運用対策 | 推進体制の整備 | 関係者に対し、地球温暖化等に関する教育を行っている | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | エネルギーデータ管理 | 策定している管理標準に基づく運用対策を実施している
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 運転管理 | 策定している管理標準に基づく運用対策を実施している
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 保守及び点検 | 策定している管理標準に基づく運用対策を実施している
日立ジョンソンコントロールズ空調 株式会社 清水事業所 | 25 はん用機械器具製造業 | 5 |  | 2 | 13575 | 5 | 12638 | 93.1% | 7319 | 53.92% | ★ | 84.03% | 53.17% | 3-4 | 設備導入 | 空気調和設備 | 空調機の省エネ更新 | 3-4 | 排出低減技術等の開発・普及 | 温室効果ガスの排出を低減する技術の開発やその製品化を行うこと。 | 令和5年度では計画に従い、6製品の開発を行った。 | 3-5 | 環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発 | ISO14001:2015更新審査に合格(2023/11/15判定)
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 電気使用設備 | コンプレッサーの分散設置を行うことができなかった。 | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 業務用冷凍空調機器の定期的な点検等、適切に冷媒漏えい防止措置を図ること。 | 計画通り簡易点検と定期点検を実施した。 簡易点検:6月9月12月3月 定期点検:3月
[18 empty] | 4-5 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | 地域での清掃活動を実施すること。 | 環境意識啓発の為、事業所周辺の三保海岸清掃奉仕活動を6月に実施予定であったが、雨天により中止となった。
[18 empty] | 3-5 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | 温暖化防止に関する社員教育の中で、社員の家庭での緑化等環境保全となる行動を呼びかけ、行動につなげること。 | 計画通り環境パンフレットの配布を実施した。 (2023.5.30)
株式会社ミヤキ 本社 | 32 その他の製造業 | 5 |  | 2 | 4809 | 5 | 5200 | 108.1% | 4016 | 83.51% | ★ |  | 90.99% | 3-5 | 設備導入 | 電気使用設備 | 電気乾燥設備の入替 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
山一金属株式会社 本社工場 | 23 非鉄金属製造業 | 5 |  | 2 | 2727 | 5 | 2600 | 95.34% | 3029 | 111.1% | ★ | 94.55% | 104.1% | 3 | 運用対策 | 推進体制の整備 | 無し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3-4 | 運用対策 | エネルギーデータ管理 | 設備の保守状況を管理し、定量的に保全時期を計画し対応した。
[14 empty] | 3-4 | 運用対策 | 抵抗等電気損失防止 | 無し
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等 | コンプレッサー台数制御の検討
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 熱利用設備 | 無し
山一金属株式会社 フェニックスプラント | 23 非鉄金属製造業 | 5 |  | 2 | 5830 | 5 | 5772 | 99.01% | 3603 | 61.8% | ★ | 97.98% | 58.26% | 4 | 運用対策 | 推進体制の整備 | 無し | 4 | エネルギー起源以外の削減取組 | 買電において、単位電力量当たりの二酸化炭素排出量が小さい電力メニューを優先的に選択して使用すること。 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3-4 | 運用対策 | エネルギーデータ管理 | 設備の保守状況を管理し、定量的に保全時期を計画し対応した。
[14 empty] | 3-4 | 運用対策 | 抵抗等電気損失防止 | 無し
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 変換合理化_ア電動力応用・電気加熱等 | コンプレッサー台数制御の検討
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 熱利用設備 | 無し
ヤマハモーター精密部品製造株式会社 | 31 輸送用機械器具製造業 | 5 | ★ | 2 | 4363 | 5 | 4319 | 98.99% | 5541 | 127% |  |  |  | 3-5 | 運用対策 | 推進体制の整備 | 省エネ体制を構築後に定着をはかり引き続き削減対策を行った | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。 | 廃棄物削減で電子化によるペーパーレスを図った。また消耗品の再利用なども行った。事務用品も各部署横断的に管理 | 3-5 | 環境マネジメントシステム（エコアクション21、ISO14001等）の普及啓発 | 環境マネジメントプログラムで掲げた目標達成に向けて推進できた。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | エネルギーデータ管理 | 各設備にモニタリング可能な装置を増設し設備の適切な運用可能範囲を拡大した。 | 3-5 | 排出低減技術等の開発・普及 | 省エネルギ－に繋がる環境マネジメントシステム等を普及すること。 | ISO14001の社内規定に則り、環境に配慮した効率的な設備、生産工程を行った。
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | 照明設備 | ＬＥＤ照明による省エネシステム導入
ららぽーと沼津 | 69 不動産賃貸業・管理業 | 5 |  | 2 | 10864 | 5 | 10538.08 | 97% | 10774 | 99.17% | ★ | 97% | 99.17% | 3 | 運用対策 | 推進体制の整備 | エネルギー管理標準の整備、都度の見直しや改善を行い運用実施。エネルギー使用状況について、定例会議、ミーティング等で報告及び啓蒙実施。 | 3-5 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | 地域での清掃活動を実施すること。 | 設備スタッフや店舗スタッフにて施設周辺の清掃活動を定期的に実施。 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 変換合理化_イ照明・事務機器 | 不要時は適宜電源を切るとともに、低電力モードの設定を実施。
[14 empty] | 3-5 | 設備導入 | サービス提供事業者の活用 | 外部機関より、省エネ診断の実施やエネルギー集計管理に係るサポートを活用
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 推進体制の整備 | 定期的に地球温暖化の防止に関する研修などを実施。 | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。 | ペーパーレス化のため、データでの管理運用を積極的に実施。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | エネルギーデータ管理 | 種類別、用途別のエネルギー使用量把握と、年・月・日単位でエネルギー管理を実施し、数値、グラフ等で、エネルギーの消費動向を把握。 | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 使用済封筒・裏紙の積極的な活用など、資源の再活用により廃棄量の削減を図ること。 | 古紙、空きビン等は資源として再活用し廃棄物の削減を実施。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | エネルギーデータ管理 | 日々及び定期メンテナンスにての保守管理、運転時間の見直しなどを実施し、機器や設備の劣化状況、保守時期等を把握。 | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 業務工程での工夫により、廃棄物の適切な分類を図ること。 | テナントを含め、適切にリサイクル品目毎での分別を徹底して実施。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 運転管理 | 空調運転時間、照明点灯時間等のスケジュール管理を実施。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 燃焼合理化 | 定期メンテナンスにて基 準値の範囲内になるよ う、管理、把握を実施(年2回)。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 伝熱合理化_イ空調・給湯 | ブラインド管理等により負荷の軽減を行うとともに、外気温等に応じて運転時間、温度等の適宜設定を実施。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 伝熱合理化_イ空調・給湯 | 冷暖房温度は、政府推奨の設定温度を勘案して設定を実施。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 変換合理化_イ照明・事務機器 | 照度の適正化を図るとともに、不要時には消灯する等を実施。
リフレカップ株式会社 | 9 食料品製造業 | 5 |  | 2 | 4612 | 5 | 2500 | 54.21% | 3235 | 70.14% | ★ | 56.46% | 63.08% | 3-5 | 運用対策 | エネルギーデータ管理 | 毎月の電気（設備別含む）、LNGガス使用量を把握して、動向管理、問題点がある場合は会議等で社内連絡して問題共有、対策実施 | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 必要資源の調整・ペーパーレス化等により、廃棄量の削減を図ること。 | 工場内の無線接続環境を整備。全ての会議でPC持ち込みで資料印刷無しで実施。 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | エネルギーデータ管理 | 各設備の定期点検を順次実施、随時不具合対応を実施 | 3-5 | エネルギー起源以外の削減取組 | 業務工程での工夫により、廃棄物の適切な分類を図ること。 | 掲示及び回覧にて廃棄物の分別を従業員に周知
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 運転管理 | 貫流ボイラーの台数制御を実施して、エネルギー使用の最適化を図った。
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 保守及び点検 | 毎月、ボイラー業者による定期点検、年次点検を実施
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 伝熱合理化_ア加熱設備等 | スチームトラップの定期交換を実施
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 伝熱合理化_イ空調・給湯 | 全ての空調機を、政府の推奨する設定温度（28℃）に設定 ※但し製造上及び設備上の都合により、特別設定箇所あり
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 排熱の回収利用 | 排熱の再利用の為、ベントコンデンサーを新規設置、あわせて蒸気使用量の削減を図った
[14 empty] | 3-5 | 運用対策 | 熱の動力等変換合理化 | 無し

## ４号
○温室効果ガス排出削減報告書一覧 （静岡県地球温暖化防止条例施行規則第3条第4号に該当する事業者）R3-R5
|  |  | 温室効果ガス排出量 | [7 empty] | 原単位排出量 |  |  | 基本対策 |  |  |  | 特色取組 |  |  |  | 県事業参画
事業所名 | 事業分類 | 実施年度 | 目標設定 | 基準年度 | 基準値 | 目標年度 | 目標値 | 基準年度比 （目標） | 実績 | 基準年度比 （実績） | 目標設定 | 基準年度比 （目標） | 基準年度比 （実績） | 年度 | 区分 | メニュー | 温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施した措置 | 年度 | 区分 | メニュー | 温室効果ガスの排出の抑制を図るために実施した措置 | 年度 | 事業 | 計画した参画の内容 | 参画した内容
富士市新環境クリーンセンター | 88 廃棄物処理業 | 5 | ★ | 2 | 25706.1 | 5 | 25012.1 | 97.3% | 23228.1 | 90.36% |  |  |  | 3-5 | 運用対策 | 推進体制の整備 | 施設の運転管理を委託している事業者と地球温暖化の防止に関する研修を実施した。 | 3-5 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | 地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。 | 廃棄物対策課窓口において、119人に資材の配布を行った。 |  |  |  | 0
[17 empty] | 0 | 3-5 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | 地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。 | 市内の小学校・中学校児童・生徒等、29回2,182人に「その他の紙・プラスチック製容器包装・衣類・小物類」等の資源物の分別及び３Ｒを啓発する講座を実施した。 |  |  |  | 0
[17 empty] | 0 | 3-5 | 地域や社員の家庭への普及啓発 | 地域や学校に対し、環境に関するイベントや出前講座を開催すること。 | 家庭における食品ロスを削減するため、エコ・クッキング講座を7回（172人参加）、食品廃棄物削減講座を5回（101人参加）実施した。 |  |  |  | 0

## 集計(R1) (hidden)
区分 | （計画書提出済） | 提出済 | 未提出 | 要修正 | 計
第１号 | 613 | 585 | 21 | 7 | 613
第２号 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6
第３号 | 30 | 27 | 3 | 0 | 30
第４号 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19
合 計 | 668 | 637 | 24 | 7 | 668
区分 |  | 基準年度 | H31目標 | H30実績 | 基準年度比
|  | (H28) |  |  | C-A(D)
|  | (A) | (B) | (C) | 増減率％(D/A)
１号 | ｴﾈﾙｷﾞｰ管理指定工場 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | (585) | (605) | (605) | #REF!
２号 | 24時間営業事業者(ｺﾝﾋﾞﾆ等) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | (6) | (6) | (6) | #REF!
３号 | 運輸事業者 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | (27) | (27) | (27) | #REF!
４号 | ごみ焼却施設等 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| その他の事業所 | (19) | (18) | (18) | #REF!
合計 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | (637) | (637) | (637) | #REF!

## 集計 (事業分類別) (R1) (hidden)
事業分類別排出量
区分 |  | 事業分類 | 事業所数 | 基準年度 | H31目標 | H30実績 | 基準年度比 | 基準年度比増減率
|  |  |  | (H28) |  |  | C-A(D) | ％(D/A)
|  |  |  | (A) | (B) | (C)
１号 | ｴﾈﾙｷﾞｰ管理指定工場 | 全体 | 585 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 1 農業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 2 林業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 3 漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 4 水産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 5 鉱業、砕石業、砂利採取業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 6 総合工事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 7 職別工事業（設備工事業を除く） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 8 設備工事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 9 食料品製造業 | 1 | 4.312 | 4.225 | 4.454 | 0.142 | 3.2931
|  | 10 飲料・たばこ・飼料製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 11 繊維工業 | 1 | 2.694 | 2.628 | 2.76 | 0.066 | 2.4499
|  | 12 木材・木製品製造業（家具を除く） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 13 家具・装備品製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 15 印刷・同関連業 | 1 | 9.809 | 9.515 | 8.822 | -0.987 | -10.0622
|  | 16 化学工業 | 1 | 4.776 | 4.7 | 2.653 | -2.123 | -44.4514
|  | 17 石油製品・石炭製品製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） | 2 | 7.946 | 7.461 | 7.488 | -0.458 | -5.7639
|  | 19 ゴム製品製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 20 なめし革・同製品・毛皮製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 21 窯業・土石製品製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 22 鉄鋼業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 23 非鉄金属製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 24 金属製品製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 25 はん用機械器具製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 26 生産用機械器具製造業 | 1 | 3.346 | 4.43 | 3.825 | 0.479 | 14.3156
|  | 27 業務用機械器具製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 29 電気機械器具製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 30 情報通信機械器具製造業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 31 輸送用機械器具製造業 | 3 | 7.183 | 8.2179 | 6.867 | -0.316 | -4.3993
|  | 32 その他の製造業 | 1 | 4.956 | 4.807 | 4.418 | -0.538 | -10.8555
|  | 33 電気業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 34 ガス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 35 熱供給業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 36 水道業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 37 通信業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 38 放送業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 39 情報サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 40 インターネット附随サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 41 映像・音声･文字情報制作業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 42 鉄道業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 43 道路旅客運送業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 44 道路貨物運送業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 45 水運業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 46 航空運輸業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 47 倉庫業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 48 運輸に附帯するサービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 49 郵便業（信書便事業を含む） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 50 各種商品卸売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 51 繊維・衣服等卸売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 52 飲食料品卸売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 54 機械器具卸売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 55 その他の卸売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 56 各種商品小売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 57 織物・衣服・身の回り品小売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 58 飲食料品小売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 59 機械器具小売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 60 その他の小売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 61 無店舗小売業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 62 銀行業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 63 協同組織金融業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 64 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 65 金融商品取引業、商品先物取引業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 66 補助的金融業、金融附帯業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 67 保険業（保険媒介代理業、保険サービス業を含む） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 68 不動産取引業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 69 不動産賃貸業・管理業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 70 物品賃貸業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 71 学術・開発研究機関 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 72 専門サービス業（他に分類されないもの） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 73 広告業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 74 技術サービス業（他に分類されないもの） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 75 宿泊業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 76 飲食店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 77 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 78 洗濯・理容・美容・浴場業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 79 その他の生活関連サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 80 娯楽業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 81 学校教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 82 その他の教育、学習支援業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 83 医療業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 84 保健衛生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 85 社会保険・社会福祉・介護事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 86 郵便局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 87 協同組合（他に分類されないもの） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 88 廃棄物処理業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 89 自動車整備業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 90 機械等修理業（別掲を除く） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 91 職業紹介・労働者派遣業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 92 その他の事業サービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 93 政治・経済・文化団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 94 宗教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 95 その他のサービス業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 96 外国公務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 97 国家公務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 98 地方公務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 99 分類不能の産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
２号 | 24時間営業事業者 | 全体 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| (ｺﾝﾋﾞﾆ等) | 56 各種商品小売業 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 58 飲食料品小売業 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 76 飲食店 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
３号 | 運輸事業者 | 全体 | 27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 43 道路旅客運送業 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 44 道路貨物運送業 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
４号 | ごみ焼却施設等 | 全体 | 19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| その他の事業所 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 16 化学工業 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 23 非鉄金属製造業 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 29 電気機械器具製造業 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 31 輸送用機械器具製造業 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 36 水道業 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 88 廃棄物処理業 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
合計 |  |  | 637 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!