## 表紙
設計調書 ： Ⅱ 排水機場詳細設計

## ダミー
あ

## 51排水機場
排水機場詳細設計調書 （ ／ ）
業務名
機場名
河川名
所在地
事務所名 | 工事事務所
受注者名
管理技術者
照査技術者
作成年月日 | 平成 年 月 日
Ⅱ-T1

## 52排水機場
排水機場詳細設計調書 （ ／ ）
設計概要
工事名称 |  |  | 発注者名
所在地 |  |  | 設計者名
敷地規制条件 | 主要用途 |  | 建物概要 | 敷地面積 | ｍ2
| 都市計画区域 | 計画区域内，計画区域外 |  | 建築面積 | ｍ2
| 防火地域 | 指 定 有， 指 定 無 |  | 延面積 | ｍ2
| その他の 地域指定 |  |  | 容積率対象床面積 | ｍ2
|  |  |  | 〃対象外床面積 | ｍ2
| 建ぺい率 | ％ |  | 建ぺい率 | ％
| 容積率 | ％ |  | 容積率 | ％
| 道路種別 | 国道、県道、市道、町道、村道、私道 |  | 道路幅員 | 東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北 ｍ
工事範囲 |  | 土木工事 一式 建築工事（昇降機設備工事 含 , 無） 機械設備工事 一式 電気設備工事 一式 換気設備工事 一式 空調換気設備工事 一式 浄化槽設備工事 有, 無 外構工事 一式 | 構造 |  | ＲＣ構造 ， ＳＲＣ造
|  |  | 階数 |  | 地下 階、地上 階、塔屋 階
|  |  | 工事種別 |  | 新 築、 増 築、 改 築
各階床面積
Ⅱ-T2

## 53排水機場
排水機場詳細設計調書 （ ／ ）
ポンプ排水設備諸元
総排水量 |  | m3／ｓ |  |  |  |  | 自家発電設備 |  | 出力 KVA × 台，形式
主ポンプ | 形式 | [5 empty] | 自家発原動機 |  | 出力 kw × 台，形式
| 口径 |  | （mm） |  |  |  | 商用電源 |  | KW （特高、高圧、低圧）
| 吐出量 |  | （m3/s） |  |  |  | 除塵機 |  | 設置箇所 ケ所， 形式
| 台数 | [5 empty] | 燃料・貯油槽 |  | 容 量 Kl. 形式
| 設計実揚程 |  | （m）
原動機 | 定格出力 |  | （kw）
形式
冷却方式
計画水位 |  |  |  | 吸水槽 | 吐出水槽 | 吐出（樋管）ゲート
| 高水位（許容湛水位） |  |  |  |  | 形式 |  |  |  | 門数
| 運転開始水位 |  |  |  |  | 形状寸法 |  | 純径間 m×扉高 m
| 運転停止水位 |  |  |  |  | 開閉荷重 |  | 開時 kN , 閉時 kN
| 運転可能最低水位 |  |  |  |  | 開閉装置 |  | 形式 kN用
Ⅱ-T3

## 54排水機場
排水機場詳細設計調書 （ ／ ）
土木関係①
項目 | 細目 | 決定事項 | 決定根拠（基準、その他） | 備考
１．機場本体 | 1）吸水槽流入部敷高
2）吸水槽吸込口敷高
3）ポンプ設置フロアー高
4）原動機設置フロアー高
5）吸水槽有効幅
6）搬入口幅
7）流水方向延長
8）流水直角方向延長
２．吐出水槽 | 1）水槽幅
2）水槽長さ
3）水槽天端高さ
4）水槽敷高
5）堤防からの離れ
Ⅱ-T4

## 55排水機場
排水機場詳細設計調書 （ ／ ）
土木関係②
項目 | 細目 | 決定事項 | 決定根拠（基準、その他） | 備考
３．スクリーン 受（一次） | 1）有効幅員
2）流水直角方向延長
3）流水方向延長
４．スクリーン 受（二次） | 1）有効幅員
2）流水直角方向延長
3）流水方向延長
５．沈砂池 | 1）沈砂池幅
2）沈砂池長
3）沈砂池敷高
６．吐出樋管 | 1）設計流速
2）樋管断面
3）樋管敷高
4）設置位置
Ⅱ-T5

## 56排水機場
排水機場詳細設計調書 （ ／ ）
機電関係①
項目 | 細目 | 決定事項 | 決定根拠（基準、その他） | 備考
１．主ポンプ関係 (1)平面計画 (2)立面計画 | 1）機場全体寸法 | 流水方向 m 流水直角方向 m
| 1）高さ | エンジン室側 GL 管理室側 GL
| 2）基本柱間隔 | 柱芯 桁行 m 梁行 m
２．補機関係 | 1）エンジン室梁間及び高さ | 柱芯間距離 m 床～梁下間高さ m
| 2）クレーン型式容量 | 型式･･･容量 トン/ トン
| 3）換気設備 | 方式･･･容量 m3／ｓ×台
| 4）エンジン室搬入口寸法 | 高さ m 幅 m
| 5）電気室天井高さ | m
| 6）操作室天井高さ | m
| 7）電気室・操作室搬入口 | 高さ m 幅 m
| 8）煙突の諸元 | 方式･･･形状内径 m × m 高さ m
Ⅱ-T6

## 57排水機場
排水機場詳細設計調書 （ ／ ）
建築関係①
項目 | 細目 | 決定事項 | 決定根拠（基準、その他） | 備考
１．デザイン | デザイン仕上等
２．構造関係 | 1）地震係数 |  | 建築基準 士木に一致
2）構造型式
| 3）使用材料等 | ｺﾝｸﾘｰﾄ FC＝21N/mm2 鉄 筋 SD295（D29 以上は SD345 使用） 鉄 骨 SS400
| 4）各所部材厚 | 床版 ｴﾝｼﾞﾝ室屋根 ｔ= M/M 一般屋根 ｔ= M/M 一般床版 ｔ= M/M 壁 ｴﾝｼﾞﾝ室外壁 ｔ= M/M ｴﾝｼﾞﾝ室内壁 ｔ= M/M 一般室外壁 ｔ= M/M 間仕切壁 ｔ= M/M 階段 床版 ｔ= M/M 壁 ｔ= M/M
5）各室の床積載荷重
Ⅱ-T7

## 58排水機場
排水機場詳細設計調書 （ ／ ）
建築関係②
項目 | 細目 | 決定事項 | 決定根拠（基準、その他） | 備考
３．設備関係 (1)給排水 衛生設備 | 1）給水設備 | 飲料水 洗浄水
| 2）給湯設備設置個所 | 浴室、台所、湯沸室
| 3）排水設備 | 浄化槽、公共下水道
| 4）ガス設備 | ＬＰＧ,都市ガス
5）防災設備
| 6）換気設備 | エンジン室 ﾎﾟﾝﾌﾟ室… 展示室 電気室… その他…
7）空調設備
(2)電気設備 | 1）幹線設備（100V）
2）動力設備（200V）
| 3）電灯設備 | 照度 ポンプ室 ﾙｯｸｽ エンジン室 ﾙｯｸｽ 動力室 ﾙｯｸｽ 展示ホール ﾙｯｸｽ 操作室 ﾙｯｸｽ 事務室等 ﾙｯｸｽ
| 4）電話配管設備 | ・端子盤設置位置 ・設置個所
Ⅱ-T8

## 59排水機場
排水機場詳細設計調書 （ ／ ）
建築関係③
項目 | 細目 | 決定事項 | 決定根拠（基準、その他） | 備考
| 5）テレビ共聴設備 | 屋上アンテナ 設置個所
| 6）放送設備 | アンプ 設置個所
| 7）インターホン設備 | 方式 接続個所
| 8）自動火災報知器設備 | 受信機設置個所 副受信機設置個所
9）避雷針設備
５．外構整備 | 1）施設配置
2）排水施設、排水先
Ⅱ-T9

## 60排水機場
排水機場詳細設計調書 （ ／ ）
基礎工① 杭基礎
構造物名 | 仕様書 |  |  |  |  | 状態 | 鉛直支持力（kN/本） |  | 杭の応力度（N/mm2） |  |  |  | 杭頭変位量 |  | 杭の 打込 工法 | 備考
| 杭種 | 杭径 （mm） | 長さ （m） | 杭本数 （本） | 杭頭条件 |  | 計算値 | 許容値 | 圧縮応力度 |  | 引張応力度 |  | 計算値 | 許容値
[9 empty] | 計算値 | 許容値 | 計算値 | 許容値
常 時
地震時
常 時
地震時
常 時
地震時
常 時
地震時
常 時
地震時
Ⅱ-T10

## 61排水機場
排水機場詳細設計調書 （ ／ ）
基礎工② 軟弱地盤対策工及び直接基礎
構造物名 | 軟弱地盤対策工 の有無及び目的 | 軟弱地盤対策工 の種別 | 対策工の範囲 | 対策工の効果 | 支持力（度） |  | 備考
[5 empty] | 計算値 （N/mm2） | 許容値 （N/mm2）
Ⅱ-T11

## 62排水機場
排水機場詳細設計調書 （ ／ ）
応力度照査表
構造物名
○計算モデル（骨組図、荷重図、応力図等を記入）
応力照査位置
| 断面力 | 曲げモーメントＭ（kN・m）
軸 力 Ｎ（kN）
セン断力 Ｓ（kN）
部 材 厚（cm）
使 用 鉄 筋
鉄 筋 量Ａs
| 発 生 応力度 |  | σc （N／mm2）
σs （N／mm2）
τa （N／mm2）
| 許 容 応力度 |  | σc a （N／mm2）
σs a （N／mm2）
τa （N／mm2）
決定したケース
Ⅱ-T12