## Sheet1
■コスト縮減検討項目チェックシート
件 名
|  |  |  | 記入日 | 記入者
各計画段階によって検討の必要な項目を□の中にチェック（レ）する。
検 討 項 目 | [5 empty] | 検討の必要性
A建設コストの縮減検討項目 | 1計画内容 | (1)規模、グレード設定 | 基本性能に沿った適正な施設の内容、規模、グレードとする。
|  | (2)配置、平面計画 | 敷地の状況を考慮した配置計画とする。
効率的な動線計画に配慮する。
不必要な複雑な形状を避ける。
|  | (3)構造計画 | 構造、工法は平面や階数に応じて経済的なものを採用する。
杭基礎は地盤状況に応じた適切な工法、杭径を採用する。
躯体数量をチェックする。
|  | (4)材料、仕上計画 | 寸法体系を標準化する。
標準的な仕上を設定する。
建具の種類を減らす。
地域の資材流通状況に応じた工法とする。
輸入資材の活用を図る。
|  | (5)設備計画 | 無駄のない最適な電気設備計画とする。
無駄のない最適な衛生設備計画とする。
無駄のない最適な空調設備計画とする。
無駄のない最適な昇降機設備計画とする。
| 2工事関連 | (1)建築工事関連の縮減の工夫 | 仮設工事関連を検討する。
土工事および山留め工事関連を検討する。
地業工事関連を検討する。
鉄筋工事関連を検討する。
コンクリート工事関連を検討する。
鉄筋工事関連を検討する。
ブロックおよびパネル工事関連を検討する。
仕上工事関連を検討する。
|  | (2)設備工事関連の縮減の工夫 | 性能上特に問題とならない仕様変更について検討する。
工法の改善等を検討する。
Ｂ維持管理コストの縮減検討項目 | 1省エネ・省資源 | （1)負荷の抑制 | 外壁・屋根・床の断熱を確保する。
窓の断熱、日射遮断の向上を図る。
局所空調、局所排気の採用を検討する。
無駄を回避する。
|  | (2)自然エネルギーの利用 | 自然採光を活用する。
自然通気を活用する。
自然エネルギーの利用を図る。
|  | (3)エネルギー・資源の有効活用 | エネルギーの効率的利用を図る。
負荷の平準化を図る。
搬送エネルギーの最小化を図る。
照明エネルギーの最小化を図る。
水資源の有効活用を図る。
最適運用を図る。
| 2長寿命化 | (1)更新、改修に配慮したゆとりの確保 | 階高さのゆとりを検討する。
床荷重のゆとりを検討する。
敷地のゆとりを検討する。
延べ床面積のゆとりを検討する。
|  | (2)建築材料の合理的耐久性 | 耐久性、耐震性、耐火性、保守性に優れた材料を選定する。
耐久性を高める構法を採用する。
部分更新の容易な構法を採用する。
|  | (3)設備材料の合理的耐久性 | 耐久性、耐震性、耐火性、保守性に優れた材料を選定する。
耐久性を高める材料の使い方を検討する。
交換の容易な構造とする。
| 3メンテナンス性の向上 | (1)清掃のしやすさの確保 | 清掃のしやすい材料を選定する。
清掃しやすい建物の工夫をする。
|  | (2)管理のしやすさの確保 | 保守管理のしやすい建物とする。
| 4廃棄物処分 |  | 建築副産物の発生抑制と再利用に努める。
リサイクル資材を活用する。
一般廃棄物の削減を考慮する。