## 表紙
○○土地改良区
土地改良施設維持管理事業継続計画
（簡易版ＢＣＰ）
○年○月○日作成

## 第1章表紙
○○土地改良区
土地改良施設維持管理事業継続計画
（ＢＣＰ）
第１章 基本方針

## 様式1-1
第１章 基本方針
第１節 ＢＣＰ策定の目的
【様式1-1】ＢＣＰ策定の目的
ＢＣＰ策定の目的
○○○土地改良区は、送水に重要な用水機場、○○○km余りの用水路等の施設管理を実施しており、○○○取水工から取水量は約○○○㎥/sを超える当該地区の営農に非常に重要な役割を担っている。 従って、大地震により施設が被害を受けた場合には、営農者・関係機関はもとより近傍の地域住民に与える影響が大きいため、○○○地区土地改良施設維持管理事業継続計画を策定し、万が一、大地震が発生した場合においても、その役割を果たせるように予め準備する。 また、上流施設は○○○取水工から取水し下流に送水する施設である、○○○用水農業水利事業所の管理であることから同事業所と連携する。
【モデルプランP.1参照】
※有事の際、土地改良施設の機能回復のために優先すべき業務を特定するとともに、優先業務の立ち上げ時間の短縮やその業務レベルの向上に資することを目的として記載

## 様式1-3 Ａ表(1章関係)
第３節 対象施設
【様式1-3】 対象施設
番号 | 工 種 | 造成主体 | 名 称 | 規 模 | 数 量 | 構 造 | その他
1 | 拠点 | 静岡県 | 〇〇事務所 | 延べ面積400㎡ | １棟 | ２階建て | 〇人勤務
2 | 揚水機場 | 静岡県 | 〇〇揚水機場 | 揚水量1.21m3/min | 1箇所 | ポンプφ100×２台 | 〇〇機械設備
3 | 開水路 | 土地改良区 | 〇〇幹線用水路 | 計画流量 2.5ｍ3/min | 1,000ｍ | フリューム
4 | パイプライン | 〇〇市 | 〇〇用水路 | 計画流量 0.25ｍ3/min | 500ｍ | 塩ビ管
5 | ファームポンド | 静岡県 | 〇〇貯水槽 | 貯水量 100ｍ3 | １箇所 | ＲＣ
6
モデルプランP.3参照
※工種は「拠点、開水路、パイプライン、頭首工、揚水機場、排水機場、ため池、ファームポンド等を記載
※その他は、災害時に必要となる情報（機械のメーカー等）を記載

## 様式1-3-3 (hidden)
【様式1-3-3】幹線用水路施設（Ａ表）
ＢＣＰ対象施設（幹線用水路施設）
No | 用水路名 | 流量 | 延長 | 本体標準構造 |  | 付帯設備(ヶ所) |  | 備考
|  | (㎥/ｓ） | (ｍ) | 水路形式 | 寸法[幅(m)×高(m)] | 除塵機 | 堰上施設
1 | 赤松幹線 | 26.07 | 1595 | 梯形・馬蹄形 | １4.25～12.00×3.15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
計

## 様式1-3-4 (hidden)
【様式1-3-4】支線用水路施設（Ａ表）
ＢＣＰ対象施設（支線用水路施設）
No | 用水路名 | 流量 | 延長 | 本体標準構造 |  | 付帯設備(ヶ所) |  | 備考
|  | (㎥/ｓ） | (ｍ) | 水路形式 | 寸法[幅(m)×高(m)] | 除塵機 | 堰上施設
1 | 庄右エ門 | 1.82 | 2917 | 三面Co | 4.20～2.09×0.65×0.80 |  | 3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
計

## 第2章表紙
○○土地改良区
土地改良施設維持管理事業継続計画
（ＢＣＰ）
第２章 ＢＣＰ策定の準備

## 様式2-1-1
第２章 ＢＣＰ策定の準備
第１節 地震被害想定の前提条件
【様式2-1】地震被害想定の前提条件
項目 | 前提条件 | 備考
地震規模 | マグニチュード８.２程度 | 静岡県第４次地震被害想定（レベル２）
発生時期 | ５月 | 水稲（代掻き期）
発生日時 | 勤務時間内（10時）、勤務時間外（23時） | ２パターンを設定
モデルプランP.7参照
※発生時期は、用水施設受益の主要な作物が最も水を必要とする時期を想定

## 様式2-1-2 Ａ表(2章関係)
第２節 土地改良施設の被害想定とリスク評価 | [8 empty] | (1) 外的要因によるリスクの評価 | [8 empty] | (2) 第三者への影響の評価 | [5 empty] | (3)利水者への影響の評価 |  | 第３節 対応優先施設の選定
【様式1-3】 対象施設 |  |  |  |  | 【様式2-2-1】 揺れに係るリスク簡易チェック表 |  |  |  | 【様式2-2-2】 外的要因リスクのチェック表 | [8 empty] | 【様式2-2-3】 第三者への影響チェック表 | [5 empty] | 【様式2-2-4】利水者への 影響チェック表 |  | 【様式2-3】 対応優先施設
[9 empty] | 様式2-2-1 | [6 empty] | 判定基準： | 大：○以上 | [5 empty] | 大:○以上 |  | 大:○以上 | 様式2-2-2 | 様式2-2-3 | 様式2-2-4
番号 | 工 種 | 造成主体 | 名 称 | 規 模 | 震度 | 設計 （造成） 年度 | 耐震設計 の考慮 | 揺れ影響 | 揺れ | 液状化 | 津波浸水 | 地すべり | 老朽化 | 電気・ 通信停止 | その他 | 集計 | 外的要因 判定 | 民家への 影響 | 公共施設 への影響 | 公共交通機関への影響 | ライフラインへの影響 | 集計 (大の数) | 第三者への 影響判定 | 通水量 (m3/s) | 利水者への影響判定 | 【様式2-2-2】 | 【様式2-2-3】 | 【様式2-2-4】 | 優先順位 判定
[26 empty] | 外的要因 | 第三者への影響 | 施設規模（重要度）
1 | 拠点 | 静岡県 | 〇〇事務所 | 延べ面積400㎡ | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0
2 | 揚水機場 | 静岡県 | 〇〇揚水機場 | 揚水量1.21m3/min | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | B
3 | 開水路 | 土地改良区 | 〇〇幹線用水路 | 計画流量 2.5ｍ3/min | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | A
4 | パイプライン | 〇〇市 | 〇〇用水路 | 計画流量 0.25ｍ3/min | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 〇 |  |  | C
5 | ファームポンド | 静岡県 | 〇〇貯水槽 | 貯水量 100ｍ3 | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 〇 |  |  | D
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[16 empty] | 0 | [5 empty] | 0
※外的要因（モデルプランP.8～13参照）・・・揺れ、液状化、津波による浸水、地すべり、老朽化、電気・通信の停止のリスクについて影響を評価
※第三者への影響（モデルプランP.14参照）・・・民家への影響、公共施設、公共交通機関、ライフラインへの影響の大小を評価
※施設規模（モデルプランP.15参照）・・・利水者への影響の大きさを評価（通水量の基準を設定する）
※優先順位（モデルプランP.16参照）・・・Ａ～Ｄで判定する

## 第3章表紙
○○土地改良区
土地改良施設維持管理事業継続計画
（ＢＣＰ）
第３章 事前取組ＢＣＰ

## 様式3-4
第４節 非常時協力体制の構築
【様式3-4】協力体制の構築
種類 | 団体名 | 相手先担当者 | 連絡先 | 協力体制の（協定）の内容 | 構築(予定)年度
行政 | 〇〇農林事務所 | 〇〇 | 000-0000 | 被災状況報告、技術支援
行政 | 〇〇市〇〇課 | 〇〇 | 000-0000 | 被災状況報告、技術支援
企業 | 〇〇㈱ | 〇〇 | 000-0000 | 〇〇の応急対策工事
地域 | 〇〇水利組合 | 〇〇 | 000-0000 | 被災状況報告、協力体制の確保
他改良区 | 〇〇改良区 | 〇〇 | 000-0000 | 被災状況報告
モデルプランP.36参照
※行政・企業・他改良区等の連絡先、協力体制の内容を記載

## 第4章表紙
○○土地改良区
土地改良施設維持管理事業継続計画
（ＢＣＰ）
第４章 非常時取組ＢＣＰ

## 様式4-1-1 (hidden)
第４章 災害時取組ＢＣＰ
第１節 非常時の対応手順
(1) ＢＣＰの発動基準
【様式4-1-1】 BCPの発動基準等
| 程 度 | 対 応
地震発生時 | 震度４以上 | 職員の参集・出勤
| 震度６弱以上 | 災害対策本部の設置（ＢＣＰの発動）
東海地震に関連する情報発表時の対応 | 調査情報
注意情報
予知情報
（警戒宣言発令）

## 様式4-1-2
第４章 災害時取組ＢＣＰ
第１節 非常時の対応手順
【様式4-1-2】非常時優先業務と対応目標時間
非常時メモ欄
様式2-4-2 |  |  | 様式4-1-2
非常時優先業務 | 業務量 (対象施設) | 対応目標時間 （震災発生後から） | 対応様式 | 確認欄
対策本部の立ち上げ（初動体制構築） | ― | 30分以内 | 4-2-1～4
職員等の安否確認 | ○人 | 12時間以内 | 4-3-1～2
揚排水機場等関連施設との連絡調整 | ○箇所 | 12時間以内 | 4-4
関連行政部局及び施設設置メーカー又は土木業者等との連絡調整 | ○箇所 | 18時間以内 | 4-5
緊急点検（第一次、第二次点検） | ○箇所 | 24時間以内 | 4-6-1～2
被災状況の情報発信 |  | 24時間以内 | 4-7-1～2
支援要請 |  | 24時間以内 | 4-8-1～2
緊急調査（専門家による） | ○箇所 | 3日以内
被災施設の応急復旧対策 | ○箇所 | 7日以内※
↑許容中断時間を対応目標時間とする
モデルプランP.18,42参照
※対応目標時間は、必要により修正（モデルプランP.18参照）
※確認欄は発災後に記入する

## 様式4-2-1
第２節 初動体制の構築
(1) 災害対策本部の設置
【様式4-2-1】災害対策本部の設置
災害対策本部
本 部 長
○○○○
副本部長
○○○○
総 務 | 情報管理 |  | 点検・調査 | 応急対策
○○○○ | ○○○○ |  | ○○○○ | ○○○○
関係行政窓口 | 協力業者窓口 |  | 関連改良区窓口
○○○○ | ○○○○ |  | ○○○○
モデルプランP.44参照
※既存の連絡網や組織図等が活用できる場合は、既存資料を用いることが可能

## 様式4-2-2 (hidden)
【様式4-2-2】災害対策本部の設置
災害対策本部の設置
災害対策本部を設置する時期 | （例）震度５以上の地震が発生したとき、 河川が危険水位、・・・・
災害対策本部を設置する権限者 | （例）理事長
災害対策本部を設置する権限者の代理 | （例）○○理事
災害対策本部を設置する場所 | （例）○○土地改良区（会議室）
災害対策本部の代替設置場所 | （例）本社工場内オフィス（○○会議室）
災害対策本部の要員 | （例）理事長、理事、事務局長、事務長、 各課長

## 様式4-2-3 (hidden)
(2) 非常時対応体制の指揮命令
【様式4-2-3】指揮命令等担当者
担当 |  |  |  | 担当責任者 | 代行者１ | 代行者２ | 役割
・ | 本部長 |  |  | ○○理事長 |  |  | ○全体総括・指揮及び判断 ○対策本部の設置、BCP等の実行指揮 ○関係行政等への支援要請
| ・ | 副本部長 |  | ○○事務局長
|  | ・ | 総務担当 | 事務局長 |  |  | ○対策本部運営に関する業務
|  | ・ | 情報管理担当 | 事業課長 |  |  | ○関係行政等への報告 ○各種情報の管理 ○各担当への情報伝達
|  |  | 関係行政担当 | 係長 |  |  | ○関係行政の窓口
|  |  | 協力業者担当 | 事業課長補佐 |  |  | ○協力業者の窓口
|  | ・ | 点検・調査担当 | 事業課長補佐 |  |  | ○臨時点検等への人員配置 ○点検・調査からの報告とりまとめ ○各担当への情報伝達
|  | ・ | 応急対策担当 | 主幹 |  |  | ○点検結果より応急対策等検討を行う ○応急復旧等を協力業者等と行う

## 様式4-2-4 (hidden)
【様式4-2-4】非常時対応体制と指揮命令系統
○○土地改良区
災害対策本部長 | ○○理事長
代理①○○理事長 | ℡ 0000-00-0000
代理②○○副理事長 | 携帯
代理③○○副理事長 | 携帯メールアドレス
事務局長
代理①○○課長
代理②○○事務長 | 災害対策本部長 | 災害対策副本部長
代理③○○課長補佐 | 事務局長 | 事務長
| ○○市 | ○○市
| ℡ 0000-00-0000 | ℡ 0000-00-0000
| 携帯メールアドレス | 携帯メールアドレス
| 携帯メールアドレス | 携帯メールアドレス
事務局（総務部）
事務長
○○市
℡ 0000-00-0000
携帯
携帯メールアドレス
総務班長 | 情報管理班長 | 点検調査班長 | 応急対策班長
事務長 | 事業課長 | 事業課長補佐 | 事業課長主幹
○○市 | ○○市 | ○○市 | ○○市
℡ 0000-00-0000 | ℡ 0000-00-0000 | ℡ 0000-00-0000 | ℡ 0000-00-0000
携帯 | 携帯 | 携帯 | 携帯
携帯メールアドレス | 携帯メールアドレス | 携帯メールアドレス | 携帯メールアドレス
総務班 | 情報管理班 | 点検調査班 | 応急対策班
班長代理 ○○ | 班長代理 ○○ | 班長代理 ○○ | 班長代理 ○○
所属従業員 | 所属従業員 | 所属従業員 | 所属従業員
所属従業員 | 所属従業員 | 所属従業員 | 所属従業員
災害対策本部

## 様式4-5 (hidden)
第５節 関係団体との連絡調整
【様式4-5】関係団体との連絡調整
非常時のメモ欄
様式3-4 | [5 empty] | 様式4-5
種類 | 団体名 | 相手先担当者 | 連絡先 | 協力体制の（協定）の内容 | 構築年度 | 協力の可否 | 提供人員 | 提供資器材 | その他
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否
可・否

## C表(4章関係)
第４章 |  |  |  |  | 第４節 関連施設との連絡調整 |  |  |  |  | 第６節 緊急点検の実施、 第７節 非常状況の情報発信 | [12 empty] | (2) 応急復旧対策
対象施設 様式1-3 |  |  |  | 優先施設 様式2-3 | 関連施設との連絡調整 様式4-4 |  |  |  |  | 緊急点検及び巡視担当（一次点検） 様式4-6-1 |  |  |  |  | 情報発信 | 緊急点検及び巡視担当（二次点検） 様式4-6-2 | [5 empty] | 情報発信 | 応急復旧対策等 様式4-8-2
[10 empty] | ○ | 時間以内に実施 |  |  |  | 様式4-7-1 | ○ | 時間以内に実施 |  |  |  |  | 様式4-7-2
番号 | 工 種 | 造成主体 | 名 称 | 優先順位 判定 | 操作員 |  | 施設被害の状況（第一報） |  |  | 担当者 | 点検日時 | 施設被害の状況（一次点検） |  |  | 関係行政への報告 | 担当者 | 点検日時 | 施設被害の状況（二次点検） |  |  |  | 関係行政への報告 | 応急復旧対策 | 着手日時 | 概算事業費
[5 empty] | （管理者） | 施設連絡先 | 被害の有無 | 二次被害の恐れの有無 | 状 況 |  |  | 被害の有無 | 二次被害の恐れの有無 | 状 況 |  |  |  | 被害の有無 | 二次被害の恐れの有無 | 状 況 | 概算被害金額
1 | 拠点 | 静岡県 | 〇〇事務所 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  | 〇〇 |  | 有・無 | 有・無 |  |  | 〇〇 |  | 有・無 | 有・無
2 | 揚水機場 | 静岡県 | 〇〇揚水機場 | B |  |  | 有・無 | 有・無 |  | △△ |  | 有・無 | 有・無 |  |  | △△ |  | 有・無 | 有・無
3 | 開水路 | 土地改良区 | 〇〇幹線用水路 | A |  |  | 有・無 | 有・無 |  | 〇× |  | 有・無 | 有・無 |  |  | 〇× |  | 有・無 | 有・無
4 | パイプライン | 〇〇市 | 〇〇用水路 | C |  |  | 有・無 | 有・無 |  | □□ |  | 有・無 | 有・無 |  |  | □□ |  | 有・無 | 有・無
5 | ファームポンド | 静岡県 | 〇〇貯水槽 | D |  |  | 有・無 | 有・無 |  | ×× |  | 有・無 | 有・無 |  |  | ×× |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[7 empty] | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  |  | 有・無 | 有・無
[11 empty] | 発災後記入 | [5 empty] | 発災後記入
モデルプランP.50,51参照
※一次・二次点検について、点検担当者及びいつまで（何時間以内に）対応するか記入

## 第5章表紙
○○土地改良区
土地改良施設維持管理事業継続計画
（ＢＣＰ）
第５章 ＢＣＰの見直し

## 様式5-1.5-2-1.5-2-2
第５章 ＢＣＰの見直し
第１節 訓練計画
【様式5-1】訓練内容一覧表
訓練名称 | 訓練内容 | 参加者 |  | 時期
参集訓練 | ・震度を想定した職員の非常参集 | 全職員 |  | 毎年10月
安否確認訓練 | ・全職員は、携帯電話やPCメールで安否を連絡。 ・安否確認担当者は、安否確認の回答を取りま とめる。 ・防災用伝言ダイヤルで安否を連絡。 | 全職員 |  | 毎年10月
実施訓練 | ・仮設ポンプの運転確認、運搬、設置 ・応急復旧（土のう設置）等 | 各担当班責任者 及び担当 |  | 毎年10月
情報伝達訓練 | ・関係行政部局との支援に関する情報伝達訓練 | 各担当責任者 及び担当 |  | 毎年10月
点検・調査訓練 | ・各施設の点検、調査を実施し調査等結果の とりまとめ及び報告を行う。 | 各担当 |  | 毎年10月
モデルプランP.78参照
※発災直後の対応に重点をおき、対応手順が確実にできるよう訓練するとともに、意識向上やBCPの定着化に向け、定期的に実施するよう定める
※防災の日等に併せるなど、各自で工夫し、訓練になるべく多くの職員が参加するよう実施する
第２節 維持改善計画
【様式5-2-1】国営及び県営造成施設ＢＣＰの定期的な点検項目
点検項目 |  |  | 点検時期
人事異動、組織の変更により指揮命令系統、安否確認の登録情報に変化がないか。 |  |  | 年２回 （４月、１０月）
関係者の人事異動により、電話番号やメールアドレスの変更がないか。 |  |  | 年２回 （４月、１０月）
重要なデータや文書のバックアップを実施しているのか。 |  |  | 年４回 （４月、７月、 １０月、１月）
策定根拠となる計画書を変更した場合、計画書に関連する文書が全て最新版に更新されているか。 |  |  | 年１回 （５月）
【様式5-2-2】国営及び県営造成施設ＢＣＰ責任者による総括的な点検項目
点検項目 |  |  | 点検時期
事前対策は、確実に実施されたか。また、過去1年間で実施した対策（施設の耐震化等）を踏まえ、国営及び県営造成施設ＢＣＰの見直しを行ったか。 |  |  | 年１回 （５月）
優先実施業務の追加や変更等で国営及び県営造成施設ＢＣＰの変更が必要ないか検討したか。
訓練が年間を通して計画どおりに実施されたか。また、訓練結果を踏まえた国営及び県営造成施設ＢＣＰの見直しを行ったか。
来年度予算で取り上げる対策を検討したか。また、実施未定の対策について、予算化を検討したか。

## 様式4-3-1 (hidden)
【様式4-3-1】緊急時指導命令等担当者
担当 |  |  |  | 担当者 | 代行者１ | 代行者２ | 役割
・ | 本部長 |  |  | 理事長 |  |  | ○全体総括・指揮及び判断 ○対策本部の設置、BCP等の実行指揮 ○関係行政等への支援要請
| ・ | 副本部長 |  | 事務局長
|  | ・ | 総務担当 | 事務局長 |  |  | ○対策本部運営に関する業務
|  | ・ | 情報管理担当 | 事業課長 |  |  | ○関係行政等への報告 ○各種情報の管理 ○各担当への情報伝達
|  | ・ | 点検・調査担当 | 事業課長補佐 |  |  | ○臨時点検等の人員配置 ○点検・調査からの報告とりまとめ ○各担当への情報伝達
|  | ・ | 応急対策担当 | 主幹 |  |  | ○点検結果より応急対策等検討を行う ○応急復旧等を協力業者等と行う
|  | ・ | 関係行政担当 | 係長 |  |  | ○関係行政の窓口 ○関連改良区等の窓口
|  | ・ | 協力業者担当 | 事業課長補佐 |  |  | ○協力業者の窓口

## 様式4-3-2 (hidden)
【様式4-3-2】緊急時 関係行政部局との連携内容
連携内容 | 関係行政部局名 | 担当者 | 連絡先 | 提供人数 | 提供資機材
・調査員の派遣 ・資機材の提供
取水門操作 | 大井川土地改良区
・調査員の派遣 ・応急復旧への 派遣 ・資機材の提供 | 島田市
焼津市
藤枝市
吉田町

## 様式4-3-3-1 (hidden)
【様式4-3-3-1】各施設操作員（又は管理者）一覧表
施設名 | 操作員（又は管理者名）
川口取水工 | ○○ ○○
栃山頭首工 | ○○ ○○

## 様式4-3-3-2 (hidden)
【様式4-3-3-2】総代一覧
選挙区 | 氏名 | 住所 | 選挙区 | 氏名 | 住所

## 様式4-3-4-1 (hidden)
【様式4-3-4-1】土木施工業者との協定内容
水路名 | 業者名 | 連絡先 | 協定内容 | 備考
柳久保幹線用水路 |  |  | 点検整備

## 様式4-3-4-2 (hidden)
【様式4-3-4-2】施設機械（ポンプ）業者との協定内容
水路名 | 業者名 | 連絡先 | 協定内容 | 備考
揚水機場 |  |  | 点検整備

## 様式4-3-4-3 (hidden)
【様式4-3-4-3】施設機械（ゲート及び除塵機）業者との協定内容
水路名 | 業者名 | 連絡先 | 協定内容 | 良備品の保有状況
用水路 | ㈱ |  | 点検整備 | 良好

## 様式4-3-4-4 (hidden)
【様式4-3-4-4】施設機械（電気・水管理）業者との協定内容
施設名 | 業者名 | 連絡先 | 協定内容 | 良備品の保有状況
頭首工管理 | ㈱ |  | 点検整備 | 良好