製造計画書（可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒以外）

１　製造の目的

| 種類 | 製氷 | 冷蔵 | 冷凍 | 冷房・暖房 | 化学用 | 試験･研究 | その他（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  |  |  |  |  |  |  |

２　製造設備の種類

| 定置式 移動式 車両番号（） 車種（） | 直接膨張式 間接式 ﾌﾞﾗｲﾝ（） | （）段圧縮式 （）元冷凍式 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 往復動式 回転式 ｽｸﾘｭｰ式 遠心式 | 水冷式 空冷式 蒸発式 | ユニット型 非ユニット型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３　1日の冷凍能力

トン（計算式は別紙　　に示す。）

４　製造設備の明細

(1)要目

| 番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  |  |  |
| 冷媒ガスの種類 |  |  |  |
| 基準凝縮温度 |  |  |  |
| 許容圧力(MPa) | 高圧部 |  |  |
|  | 低圧部 |  |  |
| 備考 |  |  |  |

(2)圧縮機の性能

| 番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型式 |  |  |  |
| 圧縮機の種類 |  |  |  |
| 気筒内径（mm） |  |  |  |
| 行程(mm) |  |  |  |
| 気筒数 |  |  |  |
| 回転数（rpm） |  |  |  |
| ﾋﾟｽﾄﾝ押しのけ量（㎥／ｈ） |  |  |  |
| 原動機定格出力（ｋＷ） |  |  |  |
| 製造所名 |  |  |  |
| 安全装置 | 種類 |  |  |
|  | 口径(mm) |  |  |
|  | 作動圧力（MPa）又は溶融温度 |  |  |
|  | 材料 |  |  |
|  | 高圧遮断装置作動圧力（MPa） |  |  |
| 備考 |  |  |  |

注）安全装置の種類

バネ式安全弁；Ｓ、高圧遮断スイッチ；ＨＰ、高低圧遮断スイッチ；ＤＰ、

可溶栓；ＦＰ、油圧スイッチ；ＯＰ、断水リレー；ＷＰ

(3)　高圧部容器

| 凝縮器 |  |  | 番号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計圧力 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計温度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | シェル型 | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚（mm） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 内容積（Ｌ） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 鏡板、管板の形状 |  |  |  |  |
|  |  |  | コイル型 | 材料（胴板・鏡板・管板） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管の外径×列数×段数×管の長さ（mm） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 管の材料 |  |  |  |  |
|  |  |  | 製造所名 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全装置 | 種類 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 口径(mm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作動圧力又は溶融温度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |
|  |  |  | 備考 |  |  |  |  |  |
| 受液器 |  |  | 番号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 型式 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計圧力（MPa） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 設計温度（℃） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚（mm） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 内容積（Ｌ） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鏡板の形状 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材料（胴板・鏡板） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 製造所名 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 安全装置 | 種類 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 口径(mm) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 作動圧力又は溶融温度 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |
|  |  |  | 備考 |  |  |  |  |  |
| 油分離器 | 番号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計圧力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内容積（Ｌ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鏡板の形状 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料（胴板・鏡板） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製造所名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 品名 | 番号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計圧力（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内容積（Ｌ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 鏡板、管板の形状 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 材料（胴板・鏡板・管板） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 製造所名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全装置 | 種類 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 口径(mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作動圧力又は溶融温度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 備考 |  |  |  |  |  |  |  |

（4）低圧部容器

| 品名 | 番号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型式 |  |  |  |
|  | 設計圧力（MPa） |  |  |  |
|  | 設計温度（℃） |  |  |  |
|  | 外径×長さ×胴板厚×鏡板厚（mm） |  |  |  |
|  | 内容積（Ｌ） |  |  |  |
|  | 鏡板、管板の形状 |  |  |  |
|  | 材料（胴板・鏡板・管板） |  |  |  |
|  | 製造所名 |  |  |  |
|  | 安全装置 | 種類 |  |  |
|  |  | 口径(mm) |  |  |
|  |  | 作動圧力又は溶融温度 |  |  |
|  |  | 材料 |  |  |
|  | 備考 |  |  |  |

（5）配管

| 区分 | 設計圧力（MPa） | 設計温度（℃） | 材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高圧部 |  |  |  |
| 低圧部 |  |  |  |

（6）止め弁及び自動制御弁

| 区分 | 止め弁、自動制御弁の区分 | 型式 | 設計圧力（MPa） | 設計温度（℃） | 口径(mm) | 材料 | 戸数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高圧部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 低圧部 |  |  |  |  |  |  |  |

（7）自動制御装置

| 種類 | 有無 | 作動圧力（MPa） |
| --- | --- | --- |
| 低圧遮断装置 |  |  |
| 油圧遮断装置 |  |  |
| 過負荷保護装置 |  |  |
| 凍結防止装置 |  |  |
| 断水保護装置 |  |  |
| 送風機連動機構 |  |  |
| 加熱防止装置 |  |  |

５　耐圧、気密等の性能

- 材料試験等、耐圧試験、気密試験証明書

別添

- 冷凍用圧縮機等耐圧試験気密試験証明書　　　　完成検査までに提出します。

別添

（３）機器試験合格証明書

別添

６　製造施設の位置及び付近の状況

別図

７　製造施設の構造及び製造施設の配置

別図（　　　　　　　）（平面図・立面図及び配管系統図）に示す。

| 特に図中に明示する事項 | 図中の番号等 | 特に図中に明示する事項 | 図中の番号等 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引火性発火性の物をたい積した場所 |  | 安全装置 |  |
| 火気 |  | 受液器の液面計 |  |
| 警戒標 |  | 保安上重大な影響を与えるバルブ |  |
| 圧力計 |  |  |  |

８　製造施設の状

(1) 火気等の状況

| 引火性発火性の物をたい積した場所 | 無 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有 | 種類・量 |  |  |  |
|  |  | 冷媒設備からの距離 |  |  |  |
| 火気 | 無 |  |  |  |  |
|  | 有 | 種類 |  |  |  |
|  |  | 冷媒設備からの距離 |  |  |  |
|  |  | 防火壁又は温度上昇防止措置の有無及び種類 | 無 |  |  |
|  |  |  | 有 | 種類 |  |

（2）警戒標

| 表示事項 |  |
| --- | --- |

（3）振動、衝撃、腐食により冷媒ガスが漏洩しない構造

| 防振措置 | 振止め 可撓管 防振装置 その他 |
| --- | --- |
| 突出部等の防護措置 |  |
| 防食措置 | 塗装 その他 |

（4）耐震設計

| 凝縮機（縦置円筒形で胴部長さ5ｍ以上） | 無 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 有 | 計算書は別紙 に示す。 |
| 受液器（内容積5000Ｌ以上） | 無 |  |
|  | 有 | 計算書は別紙 に示す。 |

（5）圧力計

| 区分 | 取付箇所 | 最高目盛 | 個数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高圧部 |  |  |  |
| 低圧部 |  |  |  |
| 圧縮機潤滑油 |  |  |  |

（6）受液器の液面計

| 液面計の種類 |  |
| --- | --- |
| ｶﾞﾗｽ液面計の損傷防止措置 |  |

（7）バルブ等の基準

イ　バルブ等には開閉方向を明示し、配管には液体の種類及び流れの方向を明示する。

ロ　保安上重大な影響を与えるバルブの措置

| バルブの種類 | 個数 | 開閉状態の表示 | 液体の種類及び方向の表示 | 封印等の措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全弁 |  |  |  |  |
| 安全弁の元弁 |  |  |  | ﾊﾝﾄﾞﾙ撤去 |
| 緊急放出弁 |  |  |  |  |
| 自動弁 |  |  |  |  |
| 逆止弁 |  |  |  |  |
| 圧縮機吐出弁 |  |  |  |  |
| 冷却水止め弁 |  |  |  |  |
| ブライン止め弁 |  |  |  |  |
| 高低圧を区分する弁 |  |  |  |  |

９　冷凍保安責任者及び代理者の選任予定者

冷凍保安責任者

免状の種類

同代理者

免状の種類

- 工事完成予定日

11　工事施工業者

| 名称 |  | 冷凍空調施設工事事業所認定番号 |
| --- | --- | --- |
| 所在地 |  |  |
| 電話番号 |  |  |
| 担当者所属氏名 |  |  |

12　事業所担当者所属氏名電話番号